## Готовность
Расключение и проведение ПНР АСУ
по состоянию на 10.02.2019
Готовность
Шкаф | Расключен в УСО | Расключен на НУ | ПНР | Готовность каналов | Готовность станции | Количество сигналов | Расключен в УСО | Расключен на НУ | ПНР
МНС.КЦ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 0
МНС.УСО.1(1) | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 94 | 0 | 0 | 0
МНС.УСО.1(2) | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 132 | 0 | 0 | 0
МНС.УСО.1(3) | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 90 | 0 | 0 | 0
ПТ.КЦ | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 5 | 0 | 0 | 0
ПТ.УСО.1(1) | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 79 | 0 | 0 | 0
ПТ.УСО.1(2) | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 72 | 0 | 0 | 0
ПТ.УСО.2(1) | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 123 | 0 | 0 | 0
ПТ.УСО.2(2) | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 120 | 0 | 0 | 0
СЕРВЕРНЫЙ | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 24 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 724 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ( + 1,3 %) |  | Прошлый день | Сегодня | Дельта
[7 empty] | 0% | 0% | 0%
АСУ ТП | 0% | (+ 0 %) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
АСУ ПТ | 0% | (+ 4,2 %) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%

## СЕРВЕРНЫЙ
Наименование сигнала |  |  |  |  | Расключен в УСО | Расключен на НУ | ПНР | Готовность канала | Примечание | Готовность шкафа | 0% | Количество сигналов | 24
Итого по шкафу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Готовность
Итого по шкафу (%) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
№ | Тег | Клемма | Контакты
1 |  | XT0 | 1,2,3 | Ввод № питание от ИБП | нет | нет | нет | 0%
2 |  | XT0 | 4,5,6 | Ввод № питание от ИБП | нет | нет | нет | 0%
3 |  | XT3 | 1.2 | Наличие питания на вводе 1 шкафа серверного | нет | нет | нет | 0%
4 |  | XT3 | 5.6 | Наличие питания на вводе 1 системного блока АРМ оператора МНС (основного) | нет | нет | нет | 0%
5 |  | XT3 | 9.1 | Наличие питания на вводе 1 системного блока АРМ оператора ПТ (основного) | нет | нет | нет | 0%
6 |  | XT3 | 13.14 | Наличие питания на вводе 1 сервера точного времени | нет | нет | нет | 0%
7 |  | XT3 | 17.18 | Наличие питания на вводе 1 системного блока сервера ДМЗ | нет | нет | нет | 0%
8 |  | XT3 | 21.22 | Наличие питания на вводе 1 коммутатора L3 ЛВС МДП (основного) | нет | нет | нет | 0%
9 |  | XT3 | 25.26 | Наличие питания на вводе 1 коммутатора L3 ЛВС МДП (резервного) | нет | нет | нет | 0%
10 |  | XT3 | 29.3 | Наличие питания на вводе 1 маршрутизатора с МСЭ (основного) | нет | нет | нет | 0%
11 |  | XT3 | 33.34 | Наличие питания на вводе 1 маршрутизатора с МСЭ (резервного) | нет | нет | нет | 0%
12 |  | XT3 | 37.38 | Неиспраность УЗИП 1FV1 на вводе 1 шкафа серверного | нет | нет | нет | 0%
13 |  | XT3 | 41.42 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF1 шкафа серверного | нет | нет | нет | 0%
14 |  | XT4 | 1.2 | Наличие питания на вводе 2 шкафа серверного | нет | нет | нет | 0%
15 |  | XT4 | 5.6 | Наличие питания на вводе 2 системного блока АРМ оператора МНС (основного) | нет | нет | нет | 0%
16 |  | XT4 | 9.1 | Наличие питания на вводе 2 системного блока АРМ оператора ПТ (основного) | нет | нет | нет | 0%
17 |  | XT4 | 13.14 | Наличие питания на вводе 2 сервера точного времени | нет | нет | нет | 0%
18 |  | XT4 | 17.18 | Наличие питания на вводе 2 системного блока сервера ДМЗ | нет | нет | нет | 0%
19 |  | XT4 | 21.22 | Наличие питания на вводе 2 коммутатора L3 ЛВС МДП (основного) | нет | нет | нет | 0%
20 |  | XT4 | 25.26 | Наличие питания на вводе 2 коммутатора L3 ЛВС МДП (резервного) | нет | нет | нет | 0%
21 |  | XT4 | 29.3 | Наличие питания на вводе 2 маршрутизатора с МСЭ (основного) | нет | нет | нет | 0%
22 |  | XT4 | 33.34 | Наличие питания на вводе 2 маршрутизатора с МСЭ (резервного) | нет | нет | нет | 0%
23 |  | XT4 | 37.38 | Неисправность УЗИП 2FV1 на вводе 2 шкафа серверного | нет | нет | нет | 0%
24 |  | XT4 | 23.24 | Наличие питания на выходе выключателя 2QF1 шкафа серверного | нет | нет | нет | 0%

## МНС.КЦ
Наименование сигнала |  |  |  |  | Расключен в УСО | Расключен на НУ | ПНР | Готовность канала | Примечание | Готовность шкафа | 0% | Количество сигналов | 9
Итого по шкафу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Готовность
Итого по шкафу (%) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
№ | Тег | Клемма | Контакты
1 |  | 7XT1 | 1 2 3 | Интерфейсная связь со шкафом МНС.САР (канал 1) | нет | нет | нет | 0%
2 |  | 7XT2 | 1 2 3 | Интерфейсная связь с контроллером СКУТ | нет | нет | нет | 0%
3 |  | 7XT3 | 1 2 | Интерфейсная связь с АСМЭ | нет | нет | нет | 0%
4 |  | 7XT4 | 1 2 | Интерфейсная связь с ШСА БИК (канал 2) | нет | нет | нет | 0%
5 |  | 7XT5 | 1 2 3 | Интерфейсная связь со шкафом МНС.САР (канал 2) | нет | нет | нет | 0%
6 |  | 7XT6 | 1 2 3 | Интерфейсная связь со шкафом ПТ.КЦ | нет | нет | нет | 0%
7 |  | 7XT7 | 1 2 | Интерфейсная связь с ШСА БИК (канал 1) | нет | нет | нет | 0%
8 |  | ХТ0 | 1 2 3 | Питание шкафа МНС.КЦ ввод 1 | нет | нет | нет | 0%
9 |  | ХТ0 | 4 5 6 | Питание шкафа МНС.КЦ ввод 2 | нет | нет | нет | 0%

## МНС.УСО.1(1)
Наименование сигнала |  |  |  |  | Расключен в УСО | Расключен на НУ | ПНР | Готовность канала | Примечание | Готовность шкафа | 0% | Количество сигналов | 94
Итого по шкафу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Готовность
Итого по шкафу (%) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
0 | Тег | Клемма | Контакты
1 | PT001.1 | 2XT1 | 1 2 | Давление нефти на приеме МНС (точка 1) | нет | нет | нет | 0%
2 | PT003.1 | 2XT1 | 3 4 | Давление нефти на выходе НПС (точка 1) | нет | нет | нет | 0%
3 | PT001.2 | 2XT2 | 1 2 | Давление нефти на приеме МНС (точка 2) | нет | нет | нет | 0%
4 | PT003.2 | 2XT2 | 3 4 | Давление нефти на выходе НПС (точка 2) | нет | нет | нет | 0%
5 | TT003.1 | 2XT3 | 1 2 | Температура в приборном шкафу № | нет | нет | нет | 0%
6 | TT002 | 2XT3 | 3 4 | Температура наружного воздуха | нет | нет | нет | 0%
7 | TT003.2 | 2XT4 | 1 2 | Температура в приборном шкафу № | нет | нет | нет | 0%
8 | MNS00_TT | 2XT5 | 1 2 | Температура в серверном шкафу | нет | нет | нет | 0%
9 | DC9014 | 2XT6 | 1 2 | Пожар в РВС 2000 № | нет | нет | нет | 0%
10 | DC7014 | 2XT6 | 3 4 | Пожар в помещении насосного зала МНС | нет | нет | нет | 0%
11 | DC7034 | 2XT6 | 5 6 | Пожар в помещении кроссовых панелей | нет | нет | нет | 0%
12 | DC7054 | 2XT6 | 7 8 | Пожар на площадке насосной станции откачки из резервуаров аварийного сброса | нет | нет | нет | 0%
13 | DC9024 | 2XT7 | 1 2 | Пожар в РВС 2000 № | нет | нет | нет | 0%
14 | DC7044 | 2XT7 | 3 4 | Пожар в помещении ЧРП | нет | нет | нет | 0%
15 | DC7024 | 2XT7 | 5 6 | Пожар в помещении ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
16 | DC7064 | 2XT7 | 7 8 | Пожар в помещении узла с предохранительными устройствами | нет | нет | нет | 0%
17 | MBC101_1 | 3XT1 | 1 2 | МНА №. ВВ включен (сигнал 1) | нет | нет | нет | 0%
18 | MBC102_1 | 3XT1 | 3 4 | МНА №. ВВ отключен (сигнал 1) | нет | нет | нет | 0%
19 | KKC003 | 3XT10 | 1 2 | Аварийное отключение МНС кнопкой «Стоп МНС» с технологической площадки (у эвакуационного выхода №3) | нет | нет | нет | 0%
20 | KKC543 | 3XT10 | 3 4 | Аварийное отключение НСО кнопкой «Стоп НСО» с технологической площадки (точка 3) | нет | нет | нет | 0%
21 | KKC544 | 3XT11 | 1 2 | Аварийное отключение НСО кнопкой «Стоп НСО» с технологическойплощадки (точка 4) | нет | нет | нет | 0%
22 | XC0013 | 3XT12 | 1 2 | Превышение предельных пороговых величин колебаний | нет | нет | нет | 0%
23 | XC0014 | 3XT12 | 3 4 | Превышение аварийных пороговых величин колебаний "опасное землетрясение" | нет | нет | нет | 0%
24 | MNS03_18 | 3XT12 | 5 6 | Общая неисправность системы питания шкафа МНС.БРУ | нет | нет | нет | 0%
25 | MNS03_19 | 3XT12 | 7 8 | Двери шкафа МНС.БРУ открыты | нет | нет | нет | 0%
26 | KKCС007.1.1 | 3XT13 | 1 2 | Задвижка 2 (N ) закрыта с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) | нет | нет | нет | 0%
27 | KKCС015.1 | 3XT13 | 3 4 | Задвижка № закрыта с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) | нет | нет | нет | 0%
28 | KKCС007.2.1 | 3XT13 | 5 6 | Задвижка 3 (N ) закрыта с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) | нет | нет | нет | 0%
29 | KKCС015.2 | 3XT13 | 7 8 | Задвижка № закрыта с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) | нет | нет | нет | 0%
30 | MNS00_20 | 3XT13 | 17 18 | Двери шкафа серверного открыты | нет | нет | нет | 0%
31 | KKCS007.1.1 | 3XT13 | 9 10 | Задвижка 2 (N ) остановлена с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) | нет | нет | нет | 0%
32 | KKCS015.1 | 3XT13 | 11 12 | Задвижка № остановлена с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) | нет | нет | нет | 0%
33 | KKCS007.2.1 | 3XT13 | 13 14 | Задвижка 3 (N) остановлена с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) | нет | нет | нет | 0%
34 | KKCS015.2 | 3XT13 | 15 16 | Задвижка № остановлена с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) | нет | нет | нет | 0%
35 | BB001 | 3XT14 | 1 2 | Включение звонка «Авария» в операторной | нет | нет | нет | 0%
36 | MBC201_1 | 3XT2 | 1 2 | МНА №. ВВ включен (сигнал 1) | нет | нет | нет | 0%
37 | MBC202_1 | 3XT2 | 3 4 | МНА №. ВВ отключен (сигнал 1) | нет | нет | нет | 0%
38 | MBC301_1 | 3XT3 | 1 2 | МНА №3. ВВ включен (сигнал 1) | нет | нет | нет | 0%
39 | MBC302_1 | 3XT3 | 3 4 | МНА №3. ВВ отключен (сигнал 1) | нет | нет | нет | 0%
40 | MBC401_1 | 3XT4 | 1 2 | МНА №4. ВВ включен (сигнал 1) | нет | нет | нет | 0%
41 | MBC402_1 | 3XT4 | 3 4 | МНА №4. ВВ отключен (сигнал 1) | нет | нет | нет | 0%
42 | MBC551_1 | 3XT5 | 1 2 | НО №. ВВ включен (сигнал 1) | нет | нет | нет | 0%
43 | MBC552_1 | 3XT5 | 3 4 | НО №. ВВ отключен (сигнал 1) | нет | нет | нет | 0%
44 | MBC561_1 | 3XT6 | 1 2 | НО №. ВВ включен (сигнал 1) | нет | нет | нет | 0%
45 | MBC562_1 | 3XT6 | 3 4 | НО №. ВВ отключен (сигнал 1) | нет | нет | нет | 0%
46 | KKC005 | 3XT7 | 1 2 | Аварийное отключение МНС кнопкой «Стоп МНС» с БРУ | нет | нет | нет | 0%
47 | KKC545 | 3XT7 | 3 4 | Аварийное отключение НСО кнопкой «Стоп НСО» с БРУ | нет | нет | нет | 0%
48 | KKC001 | 3XT8 | 1 2 | Аварийное отключение МНС кнопкой «Стоп МНС» с технологической площадки (у эвакуационного выхода №) | нет | нет | нет | 0%
49 | KKC541 | 3XT8 | 3 4 | Аварийное отключение НСО кнопкой «Стоп НСО» с технологической площадки (точка 1) | нет | нет | нет | 0%
50 | KKC002 | 3XT9 | 1 2 | Аварийное отключение МНС кнопкой «Стоп МНС» с технологической площадки (у эвакуационного выхода №) | нет | нет | нет | 0%
51 | KKC542 | 3XT9 | 3 4 | Аварийное отключение НСО кнопкой «Стоп НСО» с технологическойплощадки (точка 2) | нет | нет | нет | 0%
52 | KKC101 | 4XT1 | 1 2 | МНА №. Сигнализация об аварийном отключении МНА кнопкой «Стоп МНА» с БРУ | нет | нет | нет | 0%
53 | KKC103 | 4XT1 | 3 4 | МНА №. Сигнализация об аварийномотключении МНА кнопкой «Стоп МНА» по месту | нет | нет | нет | 0%
54 | ABO101_1 | 4XT1 | 7 8 | МНА №. Отключение ВВ (команда 1) | нет | нет | нет | 0%
55 | KKC201 | 4XT2 | 1 2 | МНА №. Сигнализация об аварийном отключении МНА кнопкой «Стоп МНА» с БРУ | нет | нет | нет | 0%
56 | KKC203 | 4XT2 | 3 4 | МНА №. Сигнализация об аварийном отключении МНА кнопкой «Стоп МНА» по месту | нет | нет | нет | 0%
57 | ABO201_1 | 4XT2 | 7 8 | МНА №. Отключение ВВ (команда 1) | нет | нет | нет | 0%
58 | KKC301 | 4XT3 | 1 2 | МНА №3. Сигнализация об аварийном отключении МНА кнопкой «Стоп МНА» с БРУ | нет | нет | нет | 0%
59 | KKC303 | 4XT3 | 3 4 | МНА №3. Сигнализация об аварийном отключении МНА кнопкой «Стоп МНА» по месту | нет | нет | нет | 0%
60 | ABO301_1 | 4XT3 | 7 8 | МНА №3. Отключение ВВ (команда 1) | нет | нет | нет | 0%
61 | KKC401 | 4XT4 | 1 2 | МНА №4. Сигнализация об аварийном Отключении МНА кнопкой «Стоп МНА» с БРУ | нет | нет | нет | 0%
62 | KKC403 | 4XT4 | 3 4 | МНА №4. Сигнализация об аварийном отключении МНА кнопкой «Стоп МНА» по месту | нет | нет | нет | 0%
63 | ABO401_1 | 4XT4 | 7 8 | МНА №4. Отключение ВВ (команда 1) | нет | нет | нет | 0%
64 | KKC551 | 4XT5 | 1 2 | НО №. Сигнализация об аварийном отключении НА кнопкой «Стоп» с БРУ | нет | нет | нет | 0%
65 | KKC553 | 4XT5 | 3 4 | НО №. Сигнализация об аварийном отключении НА кнопкой «Стоп» по месту | нет | нет | нет | 0%
66 | ABO551_1 | 4XT5 | 7 8 | НО №. Отключение ВВ (команда 1) | нет | нет | нет | 0%
67 | KKC561 | 4XT6 | 1 2 | НО №. Сигнализация об аварийном отключении НА кнопкой «Стоп» с БРУ | нет | нет | нет | 0%
68 | KKC563 | 4XT6 | 3 4 | НО №. Сигнализация об аварийном отключении НА кнопкой «Стоп» по месту | нет | нет | нет | 0%
69 | ABO561_1 | 4XT6 | 7 8 | НО №. Отключение ВВ (команда 1) | нет | нет | нет | 0%
70 | KKCC | 4XT7 | 1 2 | Задвижка 5 (N ) закрыта с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) | нет | нет | нет | 0%
71 | KKCS | 4XT7 | 3 4 | Задвижка 5 (N ) остановлена с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) | нет | нет | нет | 0%
72 | KKCC | 4XT7 | 5 6 | Задвижка 4 (N ) закрыта с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) | нет | нет | нет | 0%
73 | KKCS | 4XT7 | 7 8 | Задвижка 4 (N ) остановлена с БРУ (информация о подаче команды с БРУ) | нет | нет | нет | 0%
74 | MNS03_0 | 4XT8 | 1 2 | Наличие питания на вводе шкафа БРУ | нет | нет | нет | 0%
75 | MNS00_0 | 4XT8 | 3 4 | Наличие питания на вводе 1 шкафа серверного | нет | нет | нет | 0%
76 | MNS00_1 | 4XT8 | 5 6 | Наличие питания на вводе 1 системного блока АРМ оператора МНС (основного) | нет | нет | нет | 0%
77 | MNS00_3 | 4XT8 | 9 10 | Наличие питания на вводе 1 сервера точного времени | нет | нет | нет | 0%
78 | MNS00_4 | 4XT8 | 11 12 | Наличие питания на вводе 1 системного блока сервера ДМЗ | нет | нет | нет | 0%
79 | MNS00_5 | 4XT8 | 13 14 | Наличие питания на вводе 1 коммутатора L3 ЛВС МДП (основного) | нет | нет | нет | 0%
80 | MNS00_6 | 4XT8 | 15 16 | Наличие питания на вводе 1 коммутатора L3 ЛВС МДП (резервного) | нет | нет | нет | 0%
81 | MNS00_7 | 4XT8 | 17 18 | Наличие питания на вводе 1 маршрутизатора с МСЭ (основного) | нет | нет | нет | 0%
82 | MNS00_8 | 4XT8 | 19 20 | Наличие питания на вводе 1 маршрутизатора с МСЭ (резервного) | нет | нет | нет | 0%
83 | MNS00_9 | 4XT8 | 21 22 | Неисправность УЗИП 1FV1 на вводе 1 шкафа серверного | нет | нет | нет | 0%
84 | MNS00_10 | 4XT8 | 23 24 | Наличие питания на выходе выключателя 1QF1 шкафа серверного | нет | нет | нет | 0%
85 | MNS00_01 | 4XT9 | 1 2 | Наличие питания на вводе 2 шкафа серверного | нет | нет | нет | 0%
86 | MNS00_19 | 4XT9 | 3 4 | Наличие питания на вводе 2 системного блока АРМ оператора МНС (основного) | нет | нет | нет | 0%
87 | MNS00_11 | 4XT9 | 7 8 | Наличие питания на вводе 2 сервера точного времени | нет | нет | нет | 0%
88 | MNS00_12 | 4XT9 | 9 10 | Наличие питания на вводе 2 системного блока сервера ДМЗ | нет | нет | нет | 0%
89 | MNS00_13 | 4XT9 | 11 12 | Наличие питания на вводе 2 коммутатора L3 ЛВС МДП (основного) | нет | нет | нет | 0%
90 | MNS00_14 | 4XT9 | 13 14 | Наличие питания на вводе 2 коммутатора L3 ЛВС МДП (резервного) | нет | нет | нет | 0%
91 | MNS00_15 | 4XT9 | 15 16 | Наличие питания на вводе 2 маршрутизатора с МСЭ (основного) | нет | нет | нет | 0%
92 | MNS00_16 | 4XT9 | 17 18 | Наличие питания на вводе 2 маршрутизатора с МСЭ (резервного) | нет | нет | нет | 0%
93 | MNS00_17 | 4XT9 | 19 20 | Неисправность УЗИП 2FV1 на вводе 2 шкафа серверного | нет | нет | нет | 0%
94 | MNS00_18 | 4XT9 | 21 22 | Наличие питания на выходе выключателя 2QF1 шкафа серверного | нет | нет | нет | 0%

## МНС.УСО.1(2)
Наименование сигнала |  |  |  |  | Расключен в УСО | Расключен на НУ | ПНР | Готовность канала | Примечание | Готовность шкафа | 0% | Количество сигналов | 132
Итого по шкафу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Готовность
Итого по шкафу (%) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
0 | Тег | Клемма | Контакты
1 | LT691 | 1XT1 | 1 2 | Уровень в резервуаре для хранения топлива РГС 20 № | нет | нет | нет | 0%
2 | LT651 | 1XT1 | 3 4 | Уровень в емкости для сбора утечек нефти и дренажа №.1 | нет | нет | нет | 0%
3 | LT6514 | 1XT2 | 1 2 | Аварийный максимальный уровень в емкости для сбора утечек нефти и дренажа №.1 | нет | нет | нет | 0%
4 | TT691 | 1XT3 | 1 2 3 4 | Температура в резервуаре для хранения топлива РГС 20 № | нет | нет | нет | 0%
5 | LT692 | 1XT4 | 1 2 | Уровень в резервуаре для хранения топлива РГС 20 № | нет | нет | нет | 0%
6 | LT652 | 1XT4 | 3 4 | Уровень в емкости для сбора утечек нефти и дренажа № | нет | нет | нет | 0%
7 | LT6524 | 1XT5 | 1 2 | Аварийный максимальный уровень в емкости для сбора утечек нефти и дренажа № | нет | нет | нет | 0%
8 | LC6534 | 1XT5 | 3 4 | Аварийный максимальный уровень в емкости для сбора затворной жидкости | нет | нет | нет | 0%
9 | TT692 | 1XT6 | 1 2 3 4 | Температура в резервуаре для хранения топлива РГС 20 № | нет | нет | нет | 0%
10 | LC6532 | 1XT7 | 1 2 | Минимальный уровень в емкости для сбора затворной жидкости | нет | нет | нет | 0%
11 | LC6533 | 1XT7 | 3 4 | Максимальный уровень в емкости для сбора затворной жидкости | нет | нет | нет | 0%
12 | PT651 | 2XT1 | 1 2 | Давление на выходе насоса откачки емкости для сбора утечек нефти и дренажа ЕП | нет | нет | нет | 0%
13 | TT029 | 2XT1 | 3 4 | Температура в приборном шкафу № | нет | нет | нет | 0%
14 | TT029.1 | 2XT1 | 5 6 | Температура в приборном шкафу №.1 | нет | нет | нет | 0%
15 | TT106.1 | 2XT1 | 7 8 | Температура в приборном шкафу № | нет | нет | нет | 0%
16 | PT652 | 2XT2 | 1 2 | Давление на выходе насоса откачки емкости для сбора утечек нефти и дренажа ЕП 40-2 | нет | нет | нет | 0%
17 | TT751 | 2XT2 | 3 4 | Температура воздуха в насосной станции хоз-питьевого водоснабжения | нет | нет | нет | 0%
18 | TT | 2XT2 | 5 6 | Температура в приборном шкафу № | нет | нет | нет | 0%
19 | TT106.2 | 2XT2 | 7 8 | Температура в приборном шкафу № | нет | нет | нет | 0%
20 | EC691 | 3XT1 | 1 2 | Срабатывание главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной | нет | нет | нет | 0%
21 | PPC691 | 3XT1 | 3 4 | Неисправность котельной (обобщенный сигнал) | нет | нет | нет | 0%
22 | CC6913 | 3XT1 | 5 6 | Превышение предельного значения содержания окиси углерода CO в воздухе котельной | нет | нет | нет | 0%
23 | CC6914 | 3XT1 | 7 8 | Превышение аварийного значения содержания окиси углерода CO в воздухе котельной | нет | нет | нет | 0%
24 | OPC691 | 3XT1 | 9 10 | Несанкционированное проникновение в котельную | нет | нет | нет | 0%
25 | MPC691 | 3XT1 | 11 12 | Котельная в работе (обобщенный сигнал) | нет | нет | нет | 0%
26 | LС7531 | 3XT1 | 13 14 | Сигнализация уровня воды минимального аварийного в баке № | нет | нет | нет | 0%
27 | LС7532 | 3XT1 | 15 16 | Сигнализация уровня воды минимального в баке № | нет | нет | нет | 0%
28 | LС7533 | 3XT1 | 17 18 | Сигнализация уровня воды максимального в баке № | нет | нет | нет | 0%
29 | LC8014_1 | 3XT1 | 19 20 | КНС бытовых сточных вод. Аварийный уровень | нет | нет | нет | 0%
30 | OPC801 | 3XT1 | 21 22 | КНС бытовых сточных вод. Неисправность (при отказе любого насоса) | нет | нет | нет | 0%
31 | MPC801_1 | 3XT1 | 23 24 | КНС бытовых сточных вод. Насос № 1 включен | нет | нет | нет | 0%
32 | MPC801_2 | 3XT1 | 25 26 | КНС бытовых сточных вод. Насос № 2 включен | нет | нет | нет | 0%
33 | PPC801 | 3XT1 | 27 28 | КНС бытовых сточных вод. 471.8 "Автоматический" | нет | нет | нет | 0%
34 | LC8013 | 3XT1 | 29 30 | Резервуар-накопитель ПДСВ №. Рабочий уровень (необходимость опорожнения емкости) | нет | нет | нет | 0%
35 | LC8014 | 3XT1 | 31 32 | Резервуар-накопитель ПДСВ №. Аварийный уровень | нет | нет | нет | 0%
36 | LC8033 | 3XT1 | 33 34 | Резервуар-накопитель ПДСВ №. Рабочий уровень (необходимость опорожнения емкости) | нет | нет | нет | 0%
37 | LC8034 | 3XT1 | 35 36 | Резервуар-накопитель ПДСВ №. Аварийный уровень | нет | нет | нет | 0%
38 | EC693 | 3XT2 | 1 2 | Срабатывание главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной № | нет | нет | нет | 0%
39 | PPC692 | 3XT2 | 3 4 | Неисправность котельной № (обобщенный сигнал) | нет | нет | нет | 0%
40 | CC6933 | 3XT2 | 5 6 | Превышение предельного значения содержания окиси углерода CO в воздухе котельной № | нет | нет | нет | 0%
41 | CC6934 | 3XT2 | 7 8 | Превышение аварийного значения содержания окиси углерода CO в воздухе котельной № | нет | нет | нет | 0%
42 | OPC693 | 3XT2 | 9 10 | Несанкционированное проникновение в котельную № | нет | нет | нет | 0%
43 | MPC693 | 3XT2 | 11 12 | Котельная № в работе (обобщенный сигнал) | нет | нет | нет | 0%
44 | LC7541 | 3XT2 | 13 14 | Сигнализация уровня воды минимального аварийного в баке № | нет | нет | нет | 0%
45 | LC7542 | 3XT2 | 15 16 | Сигнализация уровня воды минимального в баке № | нет | нет | нет | 0%
46 | LC7543 | 3XT2 | 17 18 | Сигнализация уровня воды максимального в баке № | нет | нет | нет | 0%
47 | MPC802 | 3XT2 | 19 20 | СБО в работе | нет | нет | нет | 0%
48 | OPC802 | 3XT2 | 21 22 | Авария СБО | нет | нет | нет | 0%
49 | LC8023 | 3XT2 | 23 24 | Резервуар-накопитель ПДСВ №. Рабочий уровень (необходимость опорожнения емкости) | нет | нет | нет | 0%
50 | LC8024 | 3XT2 | 25 26 | Резервуар-накопитель ПДСВ №. Аварийный уровень | нет | нет | нет | 0%
51 | LC8043 | 3XT2 | 27 28 | Резервуар-накопитель ПДСВ №. Рабочий уровень (необходимость опорожнения емкости) | нет | нет | нет | 0%
52 | LC8044 | 3XT2 | 29 30 | Резервуар-накопитель ПДСВ №. Аварийный уровень | нет | нет | нет | 0%
53 | BB801 | 3XT3 | 1 2 | Блокировка работы КНС | нет | нет | нет | 0%
54 | ABB752 | 3XT3 | 3 4 | Установку управления блоком насосов № насосной хоз. Питьевого водоснабжения включить | нет | нет | нет | 0%
55 | BB802 | 3XT4 | 1 2 | Блокировка работы СБО | нет | нет | нет | 0%
56 | ABO752 | 3XT4 | 3 4 | Установку управления блоком насосов № насосной хоз. Питьевого водоснабжения отключить | нет | нет | нет | 0%
57 | BB653 | 3XT5 | 1 2 | Сирену у емкости №.3 - включить | нет | нет | нет | 0%
58 | BB653_1 | 3XT5 | 3 4 | Табло «Минимальный уровень» у емкости № – включить | нет | нет | нет | 0%
59 | BB653_2 | 3XT5 | 5 6 | Табло «Максимальный уровень» у емкости № – включить | нет | нет | нет | 0%
60 | BB651 | 4XT1 | 1 2 | Разрешить включение ЭН емкости № | нет | нет | нет | 0%
61 | OKC029.1.1 | 5XT1 | 1 | Шаровый кран Е3 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
62 | CKC029.1.1 | 5XT1 | 2 | Шаровый кран Е3 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
63 | ODC029.1.1 | 5XT1 | 5 | Шаровый кран Е3 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
64 | CDC029.1.1 | 5XT1 | 6 | Шаровый кран Е3 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
65 | MC029.1.1 | 5XT1 | 3 | Шаровый кран Е3 (№) - сработала муфта | нет | нет | нет | 0%
66 | OPC029.1.1 | 5XT1 | 4 | Шаровый кран Е3 (№) - авария привода | нет | нет | нет | 0%
67 | DC029.1.1 | 5XT1 | 7 | Шаровый кран Е3 (№) - дистанционное управление | нет | нет | нет | 0%
68 | DOB029.1.1 | 5XT1 | 8 | Шаровый кран Е3 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
69 | DKB029.1.1 | 5XT1 | 9 | Шаровый кран Е3 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
70 | DCB029.1.1 | 5XT1 | 10 | Шаровый кран Е3 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
71 | OKC029.1.2 | 5XT2 | 1 | Шаровый кран Е4 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
72 | CKC029.1.2 | 5XT2 | 2 | Шаровый кран Е4 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
73 | ODC029.1.2 | 5XT2 | 5 | Шаровый кран Е4 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
74 | CDC029.1.2 | 5XT2 | 6 | Шаровый кран Е4 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
75 | MC029.1.2 | 5XT2 | 3 | Шаровый кран Е4 (№) - сработала муфта | нет | нет | нет | 0%
76 | OPC029.1.2 | 5XT2 | 4 | Шаровый кран Е4 (№) - авария привода | нет | нет | нет | 0%
77 | DC029.1.2 | 5XT2 | 7 | Шаровый кран № - дистанционное управление | нет | нет | нет | 0%
78 | DOB029.1.2 | 5XT2 | 8 | Шаровый кран Е4 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
79 | DKB029.1.2 | 5XT2 | 9 | Шаровый кран Е4 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
80 | DCB029.1.2 | 5XT2 | 10 | Шаровый кран Е4 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
81 | OKC106.1 | 5XT3 | 1 | Шаровый кран № - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
82 | CKC106.1 | 5XT3 | 2 | Шаровый кран № - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
83 | ODC106.1 | 5XT3 | 5 | Шаровый кран № - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
84 | CDC106.1 | 5XT3 | 6 | Шаровый кран № - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
85 | MC106.1 | 5XT3 | 3 | Шаровый кран № - сработала муфта | нет | нет | нет | 0%
86 | OPC106.1 | 5XT3 | 4 | Шаровый кран № - авария привода | нет | нет | нет | 0%
87 | DC106.1 | 5XT3 | 7 | Шаровый кран № - дистанционное управление | нет | нет | нет | 0%
88 | DOB106.1 | 5XT3 | 8 | Шаровый кран № - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
89 | DKB106.1 | 5XT3 | 9 | Шаровый кран № - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
90 | DCB106.1 | 5XT3 | 10 | Шаровый кран № - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
91 | OKC106.2 | 5XT4 | 1 | Шаровый кран № - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
92 | CKC106.2 | 5XT4 | 2 | Шаровый кран № - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
93 | ODC106.2 | 5XT4 | 5 | Шаровый кран № - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
94 | CDC106.2 | 5XT4 | 6 | Шаровый кран № - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
95 | MC106.2 | 5XT4 | 3 | Шаровый кран № - сработала муфта | нет | нет | нет | 0%
96 | OPC106.2 | 5XT4 | 4 | Шаровый кран № - авария привода | нет | нет | нет | 0%
97 | DC106.2 | 5XT4 | 7 | Шаровый кран № - дистанционное управление | нет | нет | нет | 0%
98 | DOB106.2 | 5XT4 | 8 | Шаровый кран № - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
99 | DKB106.2 | 5XT4 | 9 | Шаровый кран № - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
100 | DCB106.2 | 5XT4 | 10 | Шаровый кран № - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
101 | OKC007.5.1 | 5XT5 | 1 | Шаровый кран Е5 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
102 | CKC007.5.1 | 5XT5 | 2 | Шаровый кран Е5 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
103 | ODC007.5.1 | 5XT5 | 5 | Шаровый кран Е5 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
104 | CDC007.5.1 | 5XT5 | 6 | Шаровый кран Е5 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
105 | MC007.5.1 | 5XT5 | 3 | Шаровый кран Е5 (№) - сработала муфта | нет | нет | нет | 0%
106 | OPC007.5.1 | 5XT5 | 4 | Шаровый кран Е5 (№) - авария привода | нет | нет | нет | 0%
107 | DC007.5.1 | 5XT5 | 7 | Шаровый кран Е5 (№) - дистанционное управление | нет | нет | нет | 0%
108 | DOB007.5.1 | 5XT5 | 8 | Шаровый кран Е5 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
109 | DKB007.5.1 | 5XT5 | 9 | Шаровый кран Е5 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
110 | DCB007.5.1 | 5XT5 | 10 | Шаровый кран Е5 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
111 | OKC№ | 5XT7 | 1 | Задвижка В9.3 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
112 | CKC№ | 5XT7 | 2 | Задвижка В9.3 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
113 | ODC№ | 5XT7 | 3 | Задвижка В9.3 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
114 | CDC№ | 5XT7 | 4 | Задвижка В9.3 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
115 | MC№ | 5XT7 | 5 | Задвижка В9.3 (№) - сработала муфта | нет | нет | нет | 0%
116 | OPC№ | 5XT7 | 6 | Задвижка В9.3 (№) - авария привода | нет | нет | нет | 0%
117 | DOB№ | 5XT7 | 9 | Задвижка В9.3 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
118 | DKB№ | 5XT7 | 10 | Задвижка В9.3 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
119 | DCB№ | 5XT7 | 7 8 | Задвижка В9.3 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
120 | EC651 | 6XT1 |  | Емкости сбора дренажа насос ЕП - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
121 | MPC651 | 6XT1 | 4 | Емкости сбора дренажа насос ЕП - сигнал от МП | нет | нет | нет | 0%
122 | ABO651 | 6XT1 | 1 2 | Емкости сбора дренажа насос ЕП - команда на отключение | нет | нет | нет | 0%
123 | ABB651 | 6XT1 | 3 | Емкости сбора дренажа насос ЕП - команда на включение | нет | нет | нет | 0%
124 | EC652 | 6XT3 |  | Емкости сбора дренажа насос ЕП 40-2 - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
125 | MPC652 | 6XT3 | 4 | Емкости сбора дренажа насос ЕП 40-2 - сигнал от МП | нет | нет | нет | 0%
126 | ABO652 | 6XT3 | 1 2 | Емкости сбора дренажа насос ЕП 40-2 - команда на отключение | нет | нет | нет | 0%
127 | ABB652 | 6XT3 | 3 | Емкости сбора дренажа насос ЕП 40-2 - команда на включение | нет | нет | нет | 0%
128 |  | 7XT1 | 1 2 3 | ШК Е3 (№), ШК Е4 (№). Интерфейсные сигналы | нет | нет | нет | 0%
129 |  | 7XT2 | 1 2 3 | ШК Е5 (№), ШК №, ШК № Интерфейсные сигналы | нет | нет | нет | 0%
130 |  | 7XT3 | 1 2 3 | Управление насосной установкой № станции хозяйственно-питьевого водоснабжения | нет | нет | нет | 0%
131 |  | ХТ0 | 1 2 3 | Питание шкафа МНС.УСО.1(2) ввод 1 | нет | нет | нет | 0%
132 |  | ХТ0 | 4 5 6 | Питание шкафа МНС.УСО.1(2) ввод 2 | нет | нет | нет | 0%

## МНС.УСО.1(3)
Наименование сигнала |  |  |  |  | Расключен в УСО | Расключен на НУ | ПНР | Готовность канала | Примечание | Готовность шкафа | 0% | Количество сигналов | 90
Итого по шкафу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Готовность
Итого по шкафу (%) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
0 | Тег | Клемма | Контакты
1 | CT101 | 2XT1 | 1 2 | МНА №. Сила тока | нет | нет | нет | 0%
2 | CT551 | 2XT1 | 3 4 | НО №. Сила тока | нет | нет | нет | 0%
3 | BT051 | 2XT1 | 5 6 | Напряжение на 1 СШ ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
4 | CT051 | 2XT1 | 7 8 | Сила тока 1 СШ ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
5 | CT201 | 2XT2 | 1 2 | МНА №. Сила тока | нет | нет | нет | 0%
6 | CT561 | 2XT2 | 3 4 | НО №. Сила тока | нет | нет | нет | 0%
7 | BT052 | 2XT2 | 5 6 | Напряжение на 2 СШ ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
8 | CT052 | 2XT2 | 7 8 | Сила тока 2 СШ ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
9 | CT301 | 2XT3 | 1 2 | МНА №3. Сила тока | нет | нет | нет | 0%
10 | CT401 | 2XT4 | 1 2 | МНА №4. Сила тока | нет | нет | нет | 0%
11 | DC101 | 3XT1 | 1 2 | МНА №. Контроллер ячейки ВВ в ДУ | нет | нет | нет | 0%
12 | EC101 | 3XT1 | 3 4 | МНА №. Отключен от АЧР | нет | нет | нет | 0%
13 | EC101c | 3XT1 | 5 6 | МНА №. Отключен от САОН | нет | нет | нет | 0%
14 | EC102 | 3XT1 | 7 8 | МНА №. Электрическая защита ЭД | нет | нет | нет | 0%
15 | EC103 | 3XT1 | 9 10 | МНА №. Неисправность цепей управления ВВ контроллером РЗиА | нет | нет | нет | 0%
16 | EC104 | 3XT1 | 11 12 | МНА №. Тележка ВВ выкачена | нет | нет | нет | 0%
17 | MBC101_2 | 3XT1 | 13 14 | МНА №. ВВ включен (сигнал 2) | нет | нет | нет | 0%
18 | MBC102_2 | 3XT1 | 15 16 | МНА №. ВВ отключен (сигнал 2) | нет | нет | нет | 0%
19 | DC201 | 3XT2 | 1 2 | МНА №. Контроллер ячейки ВВ в ДУ | нет | нет | нет | 0%
20 | EC201 | 3XT2 | 3 4 | МНА №. Отключен от АЧР | нет | нет | нет | 0%
21 | EC201c | 3XT2 | 5 6 | МНА №. Отключен от САОН | нет | нет | нет | 0%
22 | EC202 | 3XT2 | 7 8 | МНА №. Электрическая защита ЭД | нет | нет | нет | 0%
23 | EC203 | 3XT2 | 9 10 | МНА №. Неисправность цепей управления ВВ контроллером РЗиА | нет | нет | нет | 0%
24 | EC204 | 3XT2 | 11 12 | МНА №. Тележка ВВ выкачена | нет | нет | нет | 0%
25 | MBC201_2 | 3XT2 | 13 14 | МНА №. ВВ включен (сигнал 2) | нет | нет | нет | 0%
26 | MBC202_2 | 3XT2 | 15 16 | МНА №. ВВ отключен (сигнал 2) | нет | нет | нет | 0%
27 | DC301 | 3XT3 | 1 2 | МНА №3. Контроллер ячейки ВВ в ДУ | нет | нет | нет | 0%
28 | EC301 | 3XT3 | 3 4 | МНА №3. Отключен от АЧР | нет | нет | нет | 0%
29 | EC301c | 3XT3 | 5 6 | МНА №3. Отключен от САОН | нет | нет | нет | 0%
30 | EC302 | 3XT3 | 7 8 | МНА №3. Электрическая защита ЭД | нет | нет | нет | 0%
31 | EC303 | 3XT3 | 9 10 | МНА №3. Неисправность цепей управления ВВ контроллером РЗиА | нет | нет | нет | 0%
32 | EC304 | 3XT3 | 11 12 | МНА №3. Тележка ВВ выкачена | нет | нет | нет | 0%
33 | MBC301_2 | 3XT3 | 13 14 | МНА №3. ВВ включен (сигнал 2) | нет | нет | нет | 0%
34 | MBC302_2 | 3XT3 | 15 16 | МНА №3. ВВ отключен (сигнал 2) | нет | нет | нет | 0%
35 | DC401 | 3XT4 | 1 2 | МНА №4. Контроллер ячейки ВВ в ДУ | нет | нет | нет | 0%
36 | EC401 | 3XT4 | 3 4 | МНА №4. Отключен от АЧР | нет | нет | нет | 0%
37 | EC401c | 3XT4 | 5 6 | МНА №4. Отключен от САОН | нет | нет | нет | 0%
38 | EC402 | 3XT4 | 7 8 | МНА №4. Электрическая защита ЭД | нет | нет | нет | 0%
39 | EC403 | 3XT4 | 9 10 | МНА №4. Неисправность цепей управления ВВ контроллером РЗиА | нет | нет | нет | 0%
40 | EC404 | 3XT4 | 11 12 | МНА №4. Тележка ВВ выкачена | нет | нет | нет | 0%
41 | MBC401_2 | 3XT4 | 13 14 | МНА №4. ВВ включен (сигнал 2) | нет | нет | нет | 0%
42 | MBC402_2 | 3XT4 | 15 16 | МНА №4. ВВ отключен (сигнал 2) | нет | нет | нет | 0%
43 | DC551 | 3XT5 | 1 2 | НО №. Контроллер ячейки ВВ в ДУ | нет | нет | нет | 0%
44 | EC551 | 3XT5 | 3 4 | НО №. Отключен от АЧР | нет | нет | нет | 0%
45 | EC551c | 3XT5 | 5 6 | НО №. Отключен от САОН | нет | нет | нет | 0%
46 | EC552 | 3XT5 | 7 8 | НО №. Электрическая защита ЭД | нет | нет | нет | 0%
47 | EC553 | 3XT5 | 9 10 | НО №. Неисправность цепей управления ВВ контроллером РЗиА | нет | нет | нет | 0%
48 | EC554 | 3XT5 | 11 12 | НО №. Тележка ВВ выкачена | нет | нет | нет | 0%
49 | MBC551_2 | 3XT5 | 13 14 | НО №. ВВ включен (сигнал 2) | нет | нет | нет | 0%
50 | MBC552_2 | 3XT5 | 15 16 | НО №. ВВ отключен (сигнал 2) | нет | нет | нет | 0%
51 | DC561 | 3XT6 | 1 2 | НО №. Контроллер ячейки ВВ в ДУ | нет | нет | нет | 0%
52 | EC561 | 3XT6 | 3 4 | НО №. Отключен от АЧР | нет | нет | нет | 0%
53 | EC561c | 3XT6 | 5 6 | НО №. Отключен от САОН | нет | нет | нет | 0%
54 | EC562 | 3XT6 | 7 8 | НО №. Электрическая защита ЭД | нет | нет | нет | 0%
55 | EC563 | 3XT6 | 9 10 | НО №. Неисправность цепей управления ВВ контроллером РЗиА | нет | нет | нет | 0%
56 | EC564 | 3XT6 | 11 12 | НО №. Тележка ВВ выкачена | нет | нет | нет | 0%
57 | MBC561_2 | 3XT6 | 13 14 | НО №. ВВ включен (сигнал 2) | нет | нет | нет | 0%
58 | MBC562_2 | 3XT6 | 15 16 | НО №. ВВ отключен (сигнал 2) | нет | нет | нет | 0%
59 | EC852 | 3XT7 | 1 2 | Наличие напряжения на 1 СШ ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
60 | MBC851 | 3XT7 | 3 4 | ВВ ввода № 1 включен | нет | нет | нет | 0%
61 | MBC855 | 3XT7 | 5 6 | ВВ ввода № 1 отключен | нет | нет | нет | 0%
62 | MBC861 | 3XT7 | 7 8 | ЗРУ. СВВ включен | нет | нет | нет | 0%
63 | MBC862 | 3XT7 | 9 10 | ЗРУ. СВВ отключен | нет | нет | нет | 0%
64 | EC853 | 3XT8 | 1 2 | Наличие напряжения на 2 СШ ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
65 | MBC852 | 3XT8 | 3 4 | ВВ ввода № 2 включен | нет | нет | нет | 0%
66 | MBC856 | 3XT8 | 5 6 | ВВ ввода № 2 отключен | нет | нет | нет | 0%
67 | OPC681 | 3XT9 | 3 4 | Неисправность ДЭС | нет | нет | нет | 0%
68 | MPC681 | 3XT9 | 1 2 | ДЭС в работе | нет | нет | нет | 0%
69 | ABO101_2 | 4XT1 | 1 2 | МНА №. Отключение ВВ (команда 2) | нет | нет | нет | 0%
70 | EC845 | 4XT10 | 1 2 | Наличие напряжения на 2 СШ 208.2ЩСУ | нет | нет | нет | 0%
71 | ABO201_2 | 4XT2 | 1 2 | МНА №. Отключение ВВ (команда 2) | нет | нет | нет | 0%
72 | ABO301_2 | 4XT3 | 1 2 | МНА №3. Отключение ВВ (команда 2) | нет | нет | нет | 0%
73 | ABO401_2 | 4XT4 | 1 2 | МНА №4. Отключение ВВ (команда 2) | нет | нет | нет | 0%
74 | ABO 551_2 | 4XT5 | 1 2 | НО №. Отключение ВВ (команда 2) | нет | нет | нет | 0%
75 | ABB 551 | 4XT5 | 3 4 | НО №. Включение ВВ | нет | нет | нет | 0%
76 | ABO 561_2 | 4XT6 | 1 2 | НО №. Отключение ВВ (команда 2) | нет | нет | нет | 0%
77 | ABB 561 | 4XT6 | 3 4 | НО №. Включение ВВ | нет | нет | нет | 0%
78 | EC846 | 4XT7 | 1 2 | Наличие напряжения на 1 СШ 214ЩСУ | нет | нет | нет | 0%
79 | EC873 | 4XT7 | 3 4 | Наличие напряжения на 1 СШ 214КТП | нет | нет | нет | 0%
80 | EC847 | 4XT8 | 1 2 | Наличие напряжения на 2 СШ 214ЩСУ | нет | нет | нет | 0%
81 | EC874 | 4XT8 | 3 4 | Наличие напряжения на 2 СШ 214КТП | нет | нет | нет | 0%
82 | EC844 | 4XT9 | 1 2 | Наличие напряжения на 1 СШ 208.2ЩСУ | нет | нет | нет | 0%
83 |  | ХT2 | 1 2 | МНА №. Отключение ВВ (в МНС.УСО.1(1)) | нет | нет | нет | 0%
84 |  | ХТ0 | 1 2 3 | Питание шкафа МНС.УСО.1(3) ввод 1 | нет | нет | нет | 0%
85 |  | ХТ0 | 4 5 6 | Питание шкафа МНС.УСО.1(3) ввод 2 | нет | нет | нет | 0%
86 |  | ХТ1 | 1 2 | МНА №. Отключение ВВ (в МНС.УСО.1(1)) | нет | нет | нет | 0%
87 |  | ХТ3 | 1 2 | МНА №3. Отключение ВВ (в МНС.УСО.1(1)) | нет | нет | нет | 0%
88 |  | ХТ4 | 1 2 | МНА №4. Отключение ВВ (в МНС.УСО.1(1)) | нет | нет | нет | 0%
89 |  | ХТ5 | 1 2 | НО №. Отключение ВВ (в МНС.УСО.1(1)) | нет | нет | нет | 0%
90 |  | ХТ6 | 1 2 | НО №. Отключение ВВ (в МНС.УСО.1(1)) | нет | нет | нет | 0%

## ПТ.КЦ
Наименование сигнала |  |  |  |  | Расключен в УСО | Расключен на НУ | ПНР | Готовность канала | Примечание | Готовность шкафа | 0% | Количество сигналов | 5
Итого по шкафу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Готовность
Итого по шкафу (%) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
0 | Тег | Клемма | Контакты
1 | PT01_8 | 4XT1 | 1 2 | Наличие питания на вводе 1 системного блока АРМ оператора ПТ (основного) | нет | нет | нет | 0%
2 | PT01_24 | 4XT2 | 1 2 | Наличие питания на вводе 2 системного блока АРМ оператора ПТ (основного) | нет | нет | нет | 0%
3 | master | 7XT1 | 1 2 3 | Интерфейсная связь со шкафом МНС.КЦ | нет | нет | нет | 0%
4 |  | ХТ0 | 1 2 3 | Питание шкафа МНС.КЦ ввод 1 | нет | нет | нет | 0%
5 |  | ХТ0 | 4 5 6 | Питание шкафа МНС.КЦ ввод 2 | нет | нет | нет | 0%

## ПТ.УСО.1(1)
Наименование сигнала |  |  |  |  | Расключен в УСО | Расключен на НУ | ПНР | Готовность канала | Примечание | Готовность шкафа | 0% | Количество сигналов | 79
Итого по шкафу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Готовность
Итого по шкафу (%) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
0 | Тег | Клемма | Контакты
1 | DT702_1 | 2XT1 | 1 2 | Срабатывание пожарного извещателя № 1 в ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
2 | DT7034 | 2XT1 | 3 4 | Пожар в помещении кроссовых панелей | нет | нет | нет | 0%
3 | TT706 | 2XT10 | 1 2 | Температура воды в трубопроводе противопожарного водопровода | нет | нет | нет | 0%
4 | TT707 | 2XT10 | 3 4 | Температура пенораствора в трубопроводе противопожарного пенопровода | нет | нет | нет | 0%
5 | TT708 | 2XT10 | 5 6 | Температура воздуха в помещении ПЭЗ | нет | нет | нет | 0%
6 | DT702_2 | 2XT2 | 1 2 | Срабатывание пожарного извещателя № 2 в ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
7 | DT702_3 | 2XT3 | 1 2 | Срабатывание пожарного извещателя № 3 в ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
8 | DT704_1 | 2XT4 | 1 2 | Срабатывание пожарного извещателя № 1 в ЧРП | нет | нет | нет | 0%
9 | DT704_2 | 2XT5 | 1 2 | Срабатывание пожарного извещателя № 2 в ЧРП | нет | нет | нет | 0%
10 | DT704_3 | 2XT6 | 1 2 | Срабатывание пожарного извещателя № 3 в ЧРП | нет | нет | нет | 0%
11 | KKT702_1 | 2XT7 | 1 2 | «Пожар в ЗРУ» (срабатывание адресного пускового устройства защиты по пожару ЗРУ вблизи эвакуационного выхода №) | нет | нет | нет | 0%
12 | KKT705_1 | 2XT7 | 3 4 | «Пожар в НСО» (срабатывание адресного пускового устройства № системы пожаротушения НСО) | нет | нет | нет | 0%
13 | KKT702_2 | 2XT8 | 1 2 | «Пожар в ЗРУ» (срабатывание адресного пускового устройства защиты по пожару ЗРУ вблизи эвакуационного выхода №3) | нет | нет | нет | 0%
14 | KKT705_2 | 2XT8 | 3 4 | «Пожар в НСО» (срабатывание адресного пускового устройства № системы пожаротушения НСО) | нет | нет | нет | 0%
15 | KKT705_3 | 2XT9 | 1 2 | «Пожар в НСО» (срабатывание адресного пускового устройства №3 системы пожаротушения НСО) | нет | нет | нет | 0%
16 | KKT705_4 | 2XT9 | 3 4 | «Пожар в НСО» (срабатывание адресного пускового устройства №4 системы пожаротушения НСО) | нет | нет | нет | 0%
17 | BB702c_1 | 3XT1 | 1 2 | Сирену «Пожар» внутри помещения ЗРУ у входа 1 - включить | нет | нет | нет | 0%
18 | BB702c_2 | 3XT1 | 3 4 | Сирену «Пожар» снаружи помещения ЗРУ у входа 1 - включить | нет | нет | нет | 0%
19 | BB702p_1 | 3XT1 | 5 6 | Табло «Пожар!» внутри помещения ЗРУ у входа 1 - включить | нет | нет | нет | 0%
20 | BB702p_2 | 3XT1 | 7 8 | Табло «Пожар!» снаружи помещения ЗРУ у входа 1 - включить | нет | нет | нет | 0%
21 | BB702c_3 | 3XT2 | 1 2 | Сирену «Пожар» внутри помещения ЗРУ у входа 2 – включить | нет | нет | нет | 0%
22 | BB702c_4 | 3XT2 | 3 4 | Сирену «Пожар» снаружи помещения ЗРУ у входа 2 – включить | нет | нет | нет | 0%
23 | BB702p_3 | 3XT2 | 7 8 | Табло «Пожар!» внутри помещения ЗРУ у входа 2 - включить | нет | нет | нет | 0%
24 | BB702p_4 | 3XT2 | 9 10 | Табло «Пожар!» снаружи помещения ЗРУ у входа 2 - включить | нет | нет | нет | 0%
25 | BB702c_5 | 3XT3 | 1 2 | Сирену «Пожар» снаружи помещения ЗРУ у входа 3 – включить | нет | нет | нет | 0%
26 | BB702p_5 | 3XT3 | 3 4 | Табло «Пожар!» снаружи помещения ЗРУ у входа 3 – включить | нет | нет | нет | 0%
27 | BB705c_1 | 3XT4 | 1 2 | Сирену «Пожар» № НСО - включить | нет | нет | нет | 0%
28 | BB705a_1 | 3XT4 | 3 4 | Табло «Автоматическое пожаротушение отключено» № НСО - включить | нет | нет | нет | 0%
29 | BB7015.1 | 3XT4 | 5 6 | Табло «Задвижка П1 (№) не открылась»-включить | нет | нет | нет | 0%
30 | BB7015.2 | 3XT4 | 7 8 | Табло «Неисправность цепи закрытия задвижки П1 (№)» - включить | нет | нет | нет | 0%
31 | BB7015.3 | 3XT4 | 9 10 | Табло «Неисправность цепи открытия задвижки П1 (№)» - включить | нет | нет | нет | 0%
32 | BB705c_2 | 3XT5 | 1 2 | Сирену «Пожар» № НСО - включить | нет | нет | нет | 0%
33 | BB705a_2 | 3XT5 | 3 4 | Табло «Автоматическое пожаротушение отключено» № НСО - включить | нет | нет | нет | 0%
34 | BB7016.1 | 3XT5 | 5 6 | Табло «Задвижка П2 (№) не открылась»-включить | нет | нет | нет | 0%
35 | BB7016.2 | 3XT5 | 7 8 | Табло «Неисправность цепи закрытия задвижки П2 (№)» - включить | нет | нет | нет | 0%
36 | BB7016.3 | 3XT5 | 9 10 | Табло «Неисправность цепи открытия задвижки П2 (№)» - включить | нет | нет | нет | 0%
37 | BB705a_3 | 3XT6 | 1 2 | Табло «Автоматическое пожаротушение отключено» №3 НСО - включить | нет | нет | нет | 0%
38 | BB705a_4 | 3XT6 | 3 4 | Табло «Автоматическое пожаротушение отключено» №4 НСО - включить | нет | нет | нет | 0%
39 | BB700z | 3XT7 | 1 2 | Включение звонка «Пожар» в операторной | нет | нет | нет | 0%
40 | BDC701m | 3XT8 | 1 2 3 | Пожар в здании МНС. Выдача сигнала в МПСА МНС | нет | нет | нет | 0%
41 | BDC702m | 3XT8 | 4 5 6 | Пожар в ЗРУ. Выдача сигнала в МПСА МНС | нет | нет | нет | 0%
42 | BDC703m | 3XT8 | 7 8 9 | Пожар в помещении кроссовых панелей. Выдача сигнала в МПСА МНС | нет | нет | нет | 0%
43 | BDC704m | 3XT8 | 10 11 12 | Пожар в ЧРП. Выдача сигнала в МПСА МНС | нет | нет | нет | 0%
44 | BDC705m | 3XT8 | 13 14 15 | Пожар на площадке НСО. Выдача сигнала в МПСА МНС | нет | нет | нет | 0%
45 | BDC706m | 3XT8 | 16 17 18 | Пожар в узле с предохранительными устройствами. Выдача сигнала в МПСА МНС | нет | нет | нет | 0%
46 | BDC901m | 3XT8 | 19 20 21 | Пожар в РВС РВС 2000 №. Выдача сигнала в МПСА МНС | нет | нет | нет | 0%
47 | BDC902m | 3XT8 | 22 23 24 | Пожар в РВС 2000 №. Выдача сигнала в МПСА МНС | нет | нет | нет | 0%
48 | BDC703g | 3XT8 | 25 26 27 | Пожар в помещении кроссовых панелей (подача команды на включение алгоритма защиты по пожару в помещении кроссовых панелей с АРМ МПСА ПТ) | нет | нет | нет | 0%
49 | BDC701c | 3XT9 | 1 2 3 | Пожар в здании МНС. Выдача сигнала в систему ПС | нет | нет | нет | 0%
50 | BDC702c | 3XT9 | 4 5 6 | Пожар в ЗРУ. Выдача сигнала в систему ПС | нет | нет | нет | 0%
51 | BDC704c | 3XT9 | 7 8 9 | Пожар в ЧРП. Выдача сигнала в систему ПС | нет | нет | нет | 0%
52 | BDC705c | 3XT9 | 10 11 12 | Пожар на площадке НСО. Выдача сигнала в систему ПС | нет | нет | нет | 0%
53 | BDC706c | 3XT9 | 13 14 15 | Пожар в узле с предохранительными устройствами. Выдача сигнала в систему ПС | нет | нет | нет | 0%
54 | BDC900c | 3XT9 | 16 17 18 | Пожар в РВС. Выдача сигнала в систему ПС (при пожаре в любом РВС) | нет | нет | нет | 0%
55 | BB704y | 4XT1 | 1 2 | Отключение вентсистем ЧРП | нет | нет | нет | 0%
56 | BB705y | 4XT2 | 1 2 | Отключение вентсистем ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
57 |  | 7XT1 | 1 2 | Адресный шлейф № пожарных извещателей РВС 2000 №(№) | нет | нет | нет | 0%
58 |  | 7XT2 | 1 2 | Адресный шлейф № пожарных извещателей РВС 2000 № (№) | нет | нет | нет | 0%
59 |  | 7XT3 | 1 2 | Адресный шлейф № пожарных извещателей площадки НСО | нет | нет | нет | 0%
60 |  | 7XT4 | 1 2 | Адресный шлейф № пожарных извещателей РВС 2000 № (№) | нет | нет | нет | 0%
61 |  | 7XT5 | 1 2 | Адресный шлейф № пожарных извещателей РВС 2000 № (№) | нет | нет | нет | 0%
62 |  | 7XT6 | 1 2 | Адресный шлейф № пожарных извещателей площадки НСО | нет | нет | нет | 0%
63 |  | ХТ0 | 1 2 3 | Питание шкафа ПТ.УСО.1(1) ввод 1 | нет | нет | нет | 0%
64 |  | ХТ0 | 4 5 6 | Питание шкафа ПТ.УСО.1(1) ввод 2 | нет | нет | нет | 0%
65 |  | ХТ1 | 1 2 | Питание шлейфа № пожарных извещателей РВС 2000 № | нет | нет | нет | 0%
66 |  | ХТ1 | 3 4 | Питание шлейфа № пожарных извещателей РВС 2000 № | нет | нет | нет | 0%
67 |  | ХТ1 | 5 6 | Питание шлейфа № пожарных извещателейплощадки НСО | нет | нет | нет | 0%
68 |  | ХТ1 | 7 8 | Питание шлейфа № пожарных извещателей Резерв | нет | нет | нет | 0%
69 |  | ХТ2 | 1 2 | Питание шлейфа № пожарных извещателей РВС 2000 № | нет | нет | нет | 0%
70 |  | ХТ2 | 3 4 | Питание шлейфа № пожарных извещателей РВС 2000 № | нет | нет | нет | 0%
71 |  | ХТ2 | 5 6 | Питание шлейфа № пожарных извещателейплощадки НСО | нет | нет | нет | 0%
72 |  | ХТ2 | 7 8 | Питание шлейфа № пожарных извещателей Резерв | нет | нет | нет | 0%
73 |  | ХТ3 | 1 2 | Питание пожарного извещателя № в ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
74 |  | ХТ3 | 3 4 | Питание пожарного извещателя № в ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
75 |  | ХТ3 | 5 6 | Питание пожарного извещателя №3 в ЗРУ | нет | нет | нет | 0%
76 |  | ХТ3 | 7 8 | Питание пожарного извещателя № в ЧРП | нет | нет | нет | 0%
77 |  | ХТ3 | 9 10 | Питание пожарного извещателя № в ЧРП | нет | нет | нет | 0%
78 |  | ХТ3 | 11 12 | Питание пожарного извещателя №3 в ЧРП | нет | нет | нет | 0%
79 |  | ХТ3 | 13 14 | Питание пожарного извещателя Резерв | нет | нет | нет | 0%

## ПТ.УСО.1(2)
Наименование сигнала |  |  |  |  | Расключен в УСО | Расключен на НУ | ПНР | Готовность канала | Примечание | Готовность шкафа | 0% | Количество сигналов | 72
Итого по шкафу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Готовность
Итого по шкафу (%) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
0 | Тег | Клемма | Контакты
1 | DT704_4 | 2XT1 | 1 2 | Срабатывание пожарного извещателя № 4 в ЧРП | нет | нет | нет | 0%
2 |  | 2XT1 | 3 4 | Шлейф пожарных извещателей Резерв № | нет | нет | нет | 0%
3 | DT704_5 | 2XT2 | 1 2 | Срабатывание пожарного извещателя № 5 в ЧРП | нет | нет | нет | 0%
4 |  | 2XT2 | 3 4 | Шлейф пожарных извещателей Резерв № | нет | нет | нет | 0%
5 | KKT701_1 | 2XT3 | 1 2 | «Пожар в здании МНС» (срабатывание АПУ системы пожаротушения МНС вблизи эвакуационного выхода №) | нет | нет | нет | 0%
6 | KKT704_1 | 2XT3 | 3 4 | «Пожар в ЧРП» (срабатывание АПУ защиты по пожару ЧРП вблизи эвакуационного выхода №,2) | нет | нет | нет | 0%
7 | KKT706_1 | 2XT3 | 5 6 | «Пожар в узле с предохранительными устройствами» (срабатывание АПУ защиты по пожару УПУ вблизи эвакуационного выхода №) | нет | нет | нет | 0%
8 | KKT701_3 | 2XT3 | 7 8 | «Пожар в здании МНС» (срабатывание адресного пускового устройства системы пожаротушения МНС вблизи эвакуационного выхода №3) | нет | нет | нет | 0%
9 | KKT704_3 | 2XT3 | 9 10 | «Пожар в ЧРП» (срабатывание АПУ защиты по пожару ЧРП вблизи эвакуационного выхода №5) | нет | нет | нет | 0%
10 | KKT701_2 | 2XT4 | 1 2 | «Пожар в здании МНС» (срабатывание адресного пускового устройства системы пожаротушения МНС вблизи эвакуационного выхода №) | нет | нет | нет | 0%
11 | KKT704_2 | 2XT4 | 3 4 | «Пожар в ЧРП» (срабатывание АПУ защиты по пожару ЧРП вблизи эвакуационного выхода №3,4) | нет | нет | нет | 0%
12 | KKT706_2 | 2XT4 | 5 6 | «Пожар в узле с предохранительными устройствами» (срабатывание АПУ защиты по пожару УПУ вблизи эвакуационного выхода №) | нет | нет | нет | 0%
13 | KKT704_4 | 2XT4 | 7 8 | «Пожар в ЧРП» (срабатывание АПУ защиты по пожару ЧРП вблизи эвакуационного выхода №7,8) | нет | нет | нет | 0%
14 | BB701c_1 | 3XT1 | 1 2 | Сирену «Пожар» внутри здания МНС у входа № - включить | нет | нет | нет | 0%
15 | BB701c_2 | 3XT1 | 3 4 | Сирену «Пожар» снаружи здания МНС у входа № - включить | нет | нет | нет | 0%
16 | BB701t_1 | 3XT1 | 5 6 | Табло «Пена–уходи!» внутри здания МНС у входа № - включить | нет | нет | нет | 0%
17 | BB701t_2 | 3XT1 | 7 8 | Табло «Пена–не входить!» снаружи здания МНС у входа № - включить | нет | нет | нет | 0%
18 | BB701a_1 | 3XT1 | 9 10 | Табло «Автоматическое пожаротушение отключено» снаружи здания МНС у входа № - включить | нет | нет | нет | 0%
19 | BB704c_1 | 3XT1 | 11 12 | Сирену «Пожар» внутри помещения ЧРП у входа №,2 - включить | нет | нет | нет | 0%
20 | BB704c_2 | 3XT1 | 13 14 | Сирену «Пожар» снаружи помещения ЧРП у входа №,2 - включить | нет | нет | нет | 0%
21 | BB704p_1 | 3XT1 | 15 16 | Табло «Пожар!» внутри помещения ЧРП у входа №,2 - включить | нет | нет | нет | 0%
22 | BB704p_2 | 3XT2 | 1 2 | Табло «Пожар!» снаружи помещения ЧРП у входа №,2 - включить | нет | нет | нет | 0%
23 | BB704c_9 | 3XT2 | 3 4 | Сирену «Пожар» снаружи помещения ЧРП у входа №7 – включить | нет | нет | нет | 0%
24 | BB704p_9 | 3XT2 | 5 6 | Табло «Пожар!» снаружи помещения ЧРП у входа №7 – включить | нет | нет | нет | 0%
25 | BB706c_1 | 3XT2 | 7 8 | Сирену «Пожар» внутри помещения узла с предохранительными устройствами у входа №- включить | нет | нет | нет | 0%
26 | BB706c_2 | 3XT2 | 9 10 | Сирену «Пожар» снаружи помещения узла с предохранительными устройствами у входа № включить | нет | нет | нет | 0%
27 | BB706p_1 | 3XT2 | 11 12 | Табло «Пожар!» внутри помещения узла с предохранительными устройствами у входа №- включить | нет | нет | нет | 0%
28 | BB706p_2 | 3XT2 | 13 14 | Табло «Пожар!» снаружи помещения узла с предохранительными устройствами у входа № - включить | нет | нет | нет | 0%
29 | BB701c_3 | 3XT2 | 15 16 | Сирену «Пожар» внутри здания МНС у входа № – включить | нет | нет | нет | 0%
30 | BB701c_4 | 3XT3 | 1 2 | Сирену «Пожар» снаружи здания МНС у входа № - включить | нет | нет | нет | 0%
31 | BB701t_3 | 3XT3 | 3 4 | Табло «Пена–уходи!» внутри здания МНС у входа № - включить | нет | нет | нет | 0%
32 | BB701t_4 | 3XT3 | 5 6 | Табло «Пена–не входить!» снаружи здания МНС у входа № - включить | нет | нет | нет | 0%
33 | BB701a_2 | 3XT3 | 7 8 | Табло «Автоматическое пожаротушение отключено» снаружи здания МНС у входа № - включить | нет | нет | нет | 0%
34 | BB704c_3 | 3XT3 | 9 10 | Сирену «Пожар» внутри помещения ЧРП у входа №3,4 – включить | нет | нет | нет | 0%
35 | BB704c_4 | 3XT3 | 11 12 | Сирену «Пожар» снаружи помещения ЧРП у входа №3,4 - включить | нет | нет | нет | 0%
36 | BB704p_3 | 3XT3 | 13 14 | Табло «Пожар!» внутри помещения ЧРП у входа №3,4 – включить | нет | нет | нет | 0%
37 | BB704p_4 | 3XT3 | 15 16 | Табло «Пожар!» снаружи помещения ЧРП у входа №3,4 – включить | нет | нет | нет | 0%
38 | BB704c_10 | 3XT4 | 1 2 | Сирену «Пожар» снаружи помещения ЧРП у входа №8 – включить | нет | нет | нет | 0%
39 | BB704p_10 | 3XT4 | 3 4 | Табло «Пожар!» снаружи помещения ЧРП у входа №8 – включить | нет | нет | нет | 0%
40 | BB706c_3 | 3XT4 | 5 6 | Сирену «Пожар» внутри помещения узла с предохранительными устройствами у входа №- включить | нет | нет | нет | 0%
41 | BB706c_4 | 3XT4 | 7 8 | Сирену «Пожар» снаружи помещения узла с предохранительными устройствами у входа №- включить | нет | нет | нет | 0%
42 | BB706p_3 | 3XT4 | 9 10 | Табло «Пожар!» внутри помещения узла с предохранительными устройствами у входа №- включить | нет | нет | нет | 0%
43 | BB706p_4 | 3XT4 | 11 12 | Табло «Пожар!» снаружи помещения узла с предохранительными устройствами у входа № - включить | нет | нет | нет | 0%
44 | BB701c_5 | 3XT4 | 13 14 | Сирену «Пожар» внутри здания МНС у входа №3 – включить | нет | нет | нет | 0%
45 | BB701c_6 | 3XT4 | 15 16 | Сирену «Пожар» снаружи здания МНС у входа №3 - включить | нет | нет | нет | 0%
46 | BB701t_5 | 3XT5 | 1 2 | Табло «Пена–уходи!» внутри здания МНС у входа №3 - включить | нет | нет | нет | 0%
47 | BB701t_6 | 3XT5 | 3 4 | Табло «Пена–не входить!» снаружи здания МНС у входа №3 - включить | нет | нет | нет | 0%
48 | BB701a_3 | 3XT5 | 5 6 | Табло «Автоматическое пожаротушение отключено» снаружи здания МНС у входа №3 - включить | нет | нет | нет | 0%
49 | BB704c_5 | 3XT5 | 7 8 | Сирену «Пожар» внутри помещения ЧРП у входа №5 – включить | нет | нет | нет | 0%
50 | BB704c_6 | 3XT5 | 9 10 | Сирену «Пожар» снаружи помещения ЧРП у входа №5 – включить | нет | нет | нет | 0%
51 | BB704p_5 | 3XT5 | 11 12 | Табло «Пожар!» внутри помещения ЧРП у входа №5 – включить | нет | нет | нет | 0%
52 | BB704p_6 | 3XT5 | 13 14 | Табло «Пожар!» снаружи помещения ЧРП у входа №5 - включить | нет | нет | нет | 0%
53 | BB704c_7 | 3XT5 | 15 16 | Сирену «Пожар» внутри помещения ЧРП у входа №6 – включить | нет | нет | нет | 0%
54 | BB704c_8 | 3XT6 | 1 2 | Сирену «Пожар» снаружи помещения ЧРП у входа №6 - включить | нет | нет | нет | 0%
55 | BB704p_7 | 3XT6 | 3 4 | Табло «Пожар!» внутри помещения ЧРП у входа №6 – включить | нет | нет | нет | 0%
56 | BB704p_8 | 3XT6 | 5 6 | Табло «Пожар!» снаружи помещения ЧРП у входа №6 – включить | нет | нет | нет | 0%
57 |  | 7XT1 | 1 2 | Адресный шлейф № пожарных извещателей здания МНС | нет | нет | нет | 0%
58 |  | 7XT2 | 1 2 | Адресный шлейф № пожарных извещателей узла с предохранительными устройствами | нет | нет | нет | 0%
59 |  | 7XT3 | 1 2 | Адресный шлейф № Резерв | нет | нет | нет | 0%
60 |  | 7XT4 | 1 2 | Адресный шлейф № пожарных извещателей здания МНС | нет | нет | нет | 0%
61 |  | 7XT5 | 1 2 | Адресный шлейф № пожарных извещателей узла с предохранительными устройствами | нет | нет | нет | 0%
#REF! |  | XT1 | 1 2 | Питание шлейфа № пожарных извещателей здания МНС | нет | нет | нет | 0%
#REF! |  | XT1 | 3 4 | Питание шлейфа № пожарных извещателей узла с предохранительными устройствами | нет | нет | нет | 0%
#REF! |  | XT1 | 5 6 | Питание шлейфа № пожарных извещателей Резерв | нет | нет | нет | 0%
#REF! |  | XT2 | 1 2 | Питание шлейфа № пожарных извещателей здания МНС | нет | нет | нет | 0%
#REF! |  | XT2 | 3 4 | Питание шлейфа № пожарных извещателей узла с предохранительными устройствами | нет | нет | нет | 0%
#REF! |  | XT2 | 5 6 | Питание шлейфа № пожарных извещателей Резерв | нет | нет | нет | 0%
#REF! |  | ХТ0 | 1 2 3 | Питание шкафа ПТ.УСО.1(2) ввод 1 | нет | нет | нет | 0%
#REF! |  | ХТ0 | 4 5 6 | Питание шкафа ПТ.УСО.1(2) ввод 2 | нет | нет | нет | 0%
#REF! |  | ХТ3 | 1 2 | Питание пожарного извещателя №4 в ЧРП | нет | нет | нет | 0%
#REF! |  | ХТ3 | 3 4 | Питание пожарного извещателя №5 в ЧРП | нет | нет | нет | 0%
#REF! |  | ХТ3 | 5 6 | Питание пожарного извещателя в ЧРП Резерв | нет | нет | нет | 0%

## ПТ.УСО.2(1)
Наименование сигнала |  |  |  |  | Расключен в УСО | Расключен на НУ | ПНР | Готовность канала | Примечание | Готовность шкафа | 0% | Количество сигналов | 123
Итого по шкафу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Готовность
Итого по шкафу (%) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
0 | Тег | Клемма | Контакты
1 | TT703 | 2XT1 | 1 2 | Температура воздуха в помещении насосной станции пожаротушения (351) | нет | нет | нет | 0%
2 | PT701 | 2XT1 | 3 4 | Давление на выходе насоса подачи воды в сеть пенотушения Н1.1 | нет | нет | нет | 0%
3 | PT703 | 2XT1 | 5 6 | Давление на выходе насоса для циркуляции пены Н1.3 | нет | нет | нет | 0%
4 | PT711 | 2XT1 | 7 8 | Давление в напорном коллекторе подачи раствора пенообразователя, точка 1 | нет | нет | нет | 0%
5 | PT705 | 2XT1 | 9 10 | Давление на выходе насоса подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.1 | нет | нет | нет | 0%
6 | PT708_1 | 2XT1 | 11 12 | Давление в напорном коллекторе водолинии, точка 1 | нет | нет | нет | 0%
7 | PT713 | 2XT1 | 13 14 | Давление в напорном коллекторе подачи раствора пенообразователя, точка 3 | нет | нет | нет | 0%
8 | PT702 | 2XT2 | 1 2 | Давление на выходе насоса подачи воды в сеть пенотушения Н1.2 | нет | нет | нет | 0%
9 | PT712 | 2XT2 | 3 4 | Давление в напорном коллекторе подачи раствора пенообразователя, точка 2 | нет | нет | нет | 0%
10 | PT706 | 2XT2 | 5 6 | Давление на выходе насоса подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.2 | нет | нет | нет | 0%
11 | PT707 | 2XT2 | 7 8 | Давление на выходе насоса для циркуляции воды Н2.3 | нет | нет | нет | 0%
12 | PT708_2 | 2XT2 | 9 10 | Давление в напорном коллекторе водолинии, точка 2 | нет | нет | нет | 0%
13 | PT714 | 2XT2 | 11 12 | Давление в мембранном баке | нет | нет | нет | 0%
14 | TT704 | 2XT3 | 1 2 | Температура воздуха в технологическом помещении (№) при резервуаре противопожарного запаса воды № | нет | нет | нет | 0%
15 | TT701 | 2XT3 | 3 4 | Температура воды в резервуаре противопожарного запаса воды (№) | нет | нет | нет | 0%
16 | LT701 | 2XT3 | 5 6 | Уровень воды в резервуаре противопожарного запаса воды (№) | нет | нет | нет | 0%
17 | TT705 | 2XT4 | 1 2 | Температура воздуха в технологическом помещении (№) при резервуаре противопожарного запаса воды № | нет | нет | нет | 0%
18 | TT702 | 2XT4 | 3 4 | Температура воды в резервуаре противопожарного запаса воды (№) | нет | нет | нет | 0%
19 | LT702 | 2XT4 | 5 6 | Уровень воды в резервуаре противопожарного запаса воды (№) | нет | нет | нет | 0%
20 | LC7013 | 3XT1 | 1 2 | Сигнализация затопления насосной станции пожаротушения | нет | нет | нет | 0%
21 | TC3512 | 3XT2 | 1 2 | Минимальная температура в приборном шкафу № | нет | нет | нет | 0%
22 | TC3522 | 3XT3 | 1 2 | Минимальная температура в приборном шкафу № | нет | нет | нет | 0%
23 | DB700z | 3XT4 | 1 2 | Включение звонка «Пожар» в шкафу ПТ с панелью сигнализвации | нет | нет | нет | 0%
24 | EC721_1 | 4XT1 | 1 2 | Наличие напряжения на 1 СШ №ЩСУ | нет | нет | нет | 0%
25 | HPC351 | 4XT1 | 3 4 | Обогрев приборного шкафа № включен | нет | нет | нет | 0%
26 | KKC721 | 4XT1 | 5 6 | Включение насоса Н2.1 от кнопки у ПК в насосной станции пожаротушения (351) | нет | нет | нет | 0%
27 | EC721_2 | 4XT2 | 1 2 | Наличие напряжения на 2 СШ №ЩСУ | нет | нет | нет | 0%
28 | HPC352 | 4XT2 | 3 4 | Обогрев приборного шкафа № включен | нет | нет | нет | 0%
29 | BB711t_1 | 4XT3 | 1 2 | Включение табло «Узел подключения мобильных средств пожаротушения» | нет | нет | нет | 0%
30 | OKC351.10 | 5XT1 | 1 | Задвижка В9.1 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
31 | CKC351.10 | 5XT1 | 2 | Задвижка В9.1 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
32 | ODC351.10 | 5XT1 | 3 | Задвижка В9.1 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
33 | CDC351.10 | 5XT1 | 4 | Задвижка В9.1 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
34 | MC351.10 | 5XT1 | 5 | Задвижка В9.1 (№) - сработала муфта | нет | нет | нет | 0%
35 | OPC351.10 | 5XT1 | 6 | Задвижка В9.1 (№) - авария привода | нет | нет | нет | 0%
36 | EC351.10 | 5XT1 | 9 | Задвижка В9.1 (№) - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
37 | OFC351.10 | 5XT1 |  | Задвижка В9.1 (№) - исправность цепи открытия | нет | нет | нет | 0%
38 | CFC351.10 | 5XT1 |  | Задвижка В9.1 (№) - исправность цепи закрытия | нет | нет | нет | 0%
39 | DOB351.10 | 5XT1 | 10 | Задвижка В9.1 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
40 | DKB351.10 | 5XT1 | 11 | Задвижка В9.1 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
41 | DCB351.10 | 5XT1 | 7 8 | Задвижка В9.1 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
42 | OKC351.11 | 5XT2 | 1 | Задвижка В9.2 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
43 | CKC351.11 | 5XT2 | 2 | Задвижка В9.2 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
44 | ODC351.11 | 5XT2 | 3 | Задвижка В9.2 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
45 | CDC351.11 | 5XT2 | 4 | Задвижка В9.2 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
46 | MC351.11 | 5XT2 | 5 | Задвижка В9.2 (№) - сработала муфта | нет | нет | нет | 0%
47 | OPC351.11 | 5XT2 | 6 | Задвижка В9.2 (№) - авария привода | нет | нет | нет | 0%
48 | EC351.11 | 5XT2 | 9 | Задвижка В9.2 (№) - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
49 | OFC351.11 | 5XT2 |  | Задвижка В9.2 (№) - исправность цепи открытия | нет | нет | нет | 0%
50 | CFC351.11 | 5XT2 |  | Задвижка В9.2 (№) - исправность цепи закрытия | нет | нет | нет | 0%
51 | DOB351.11 | 5XT2 | 10 | Задвижка В9.2 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
52 | DKB351.11 | 5XT2 | 11 | Задвижка В9.2 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
53 | DCB351.11 | 5XT2 | 7 8 | Задвижка В9.2 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
54 | OKC351.8 | 5XT3 | 1 | Задвижка В2.1 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
55 | CKC351.8 | 5XT3 | 2 | Задвижка В2.1 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
56 | ODC351.8 | 5XT3 | 3 | Задвижка В2.1 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
57 | CDC351.8 | 5XT3 | 4 | Задвижка В2.1 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
58 | MCO351.8 | 5XT3 |  | Задвижка В2.1 (№) - сигнал от ВММО | нет | нет | нет | 0%
59 | MCC351.8 | 5XT3 |  | Задвижка В2.1 (№) - сигнал от ВММЗ | нет | нет | нет | 0%
60 | EC351.8 | 5XT3 | 9 | Задвижка В2.1 (№) - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
61 | OFC351.8 | 5XT3 |  | Задвижка В2.1 (№) - исправность цепи открытия | нет | нет | нет | 0%
62 | CFC351.8 | 5XT3 |  | Задвижка В2.1 (№) - исправность цепи закрытия | нет | нет | нет | 0%
63 | DOB351.8 | 5XT3 | 5 | Задвижка В2.1 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
64 | DKB351.8 | 5XT3 | 6 | Задвижка В2.1 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
65 | DCB351.8 | 5XT3 | 7 8 | Задвижка В2.1 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
66 | OKC351.9 | 5XT4 | 1 | Задвижка В2.2 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
67 | CKC351.9 | 5XT4 | 2 | Задвижка В2.2 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
68 | ODC351.9 | 5XT4 | 3 | Задвижка В2.2 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
69 | CDC351.9 | 5XT4 | 4 | Задвижка В2.2 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
70 | MCO351.9 | 5XT4 |  | Задвижка В2.2 (№) - сигнал от ВММО | нет | нет | нет | 0%
71 | MCC351.9 | 5XT4 |  | Задвижка В2.2 (№) - сигнал от ВММЗ | нет | нет | нет | 0%
72 | EC351.9 | 5XT4 | 9 | Задвижка В2.2 (№) - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
73 | OFC351.9 | 5XT4 |  | Задвижка В2.2 (№) - исправность цепи открытия | нет | нет | нет | 0%
74 | CFC351.9 | 5XT4 |  | Задвижка В2.2 (№) - исправность цепи закрытия | нет | нет | нет | 0%
75 | DOB351.9 | 5XT4 | 5 | Задвижка В2.2 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
76 | DKB351.9 | 5XT4 | 6 | Задвижка В2.2 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
77 | DCB351.9 | 5XT4 | 7 8 | Задвижка В2.2 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
78 | MPC701 | 6XT1 | 4 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.1 - сигнал от МП | нет | нет | нет | 0%
79 | EC701 | 6XT1 | 5 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.1 - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
80 | OFC701 | 6XT1 |  | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.1 - исправность цепей включения | нет | нет | нет | 0%
81 | ABO701 | 6XT1 | 1 2 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.1 - команда на отключение | нет | нет | нет | 0%
82 | ABB701 | 6XT1 | 3 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.1 - команда на включение | нет | нет | нет | 0%
83 | OKC№ | 6XT10 | 1 | Проходной регулирующий клапан Т2 (N №) системы подачи теплоносителя к резервуару № - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
84 | CKC№ | 6XT10 | 2 | Проходной регулирующий клапан Т2 (N №) системы подачи теплоносителя к резервуару № - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
85 | DOB№ | 6XT10 | 3 | Проходной регулирующий клапан Т2 (N №) системы подачи теплоносителя к резервуару № - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
86 | DKB№ | 6XT10 | 4 5 | Проходной регулирующий клапан Т2 (N №) системы подачи теплоносителя к резервуару № - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
87 | MPC703 | 6XT2 | 4 | Насос для циркуляции пены Н1.3 - сигнал от МП | нет | нет | нет | 0%
88 | EC703 | 6XT2 | 5 | Насос для циркуляции пены Н1.3 - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
89 | OFC703 | 6XT2 |  | Насос для циркуляции пены Н1.3 - исправность цепей включения | нет | нет | нет | 0%
90 | ABO703 | 6XT2 | 1 2 | Насос для циркуляции пены Н1.3 - команда на отключение | нет | нет | нет | 0%
91 | ABB703 | 6XT2 | 3 | Насос для циркуляции пены Н1.3 - команда на включение | нет | нет | нет | 0%
92 | MPC705 | 6XT3 | 4 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.1 - сигнал от МП | нет | нет | нет | 0%
93 | EC705 | 6XT3 | 5 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.1 - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
94 | OFC705 | 6XT3 |  | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.1 - исправность цепей включения | нет | нет | нет | 0%
95 | ABO705 | 6XT3 | 1 2 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.1 - команда на отключение | нет | нет | нет | 0%
96 | ABB705 | 6XT3 | 3 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.1 - команда на включение | нет | нет | нет | 0%
97 | OKC№ | 6XT5 | 1 | Проходной регулирующий клапан Т1 (N №) системы подачи теплоносителя к резервуару № - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
98 | CKC№ | 6XT5 | 2 | Проходной регулирующий клапан Т1 (N №) системы подачи теплоносителя к резервуару № - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
99 | DOB№ | 6XT5 | 3 | Проходной регулирующий клапан Т1 (N №) системы подачи теплоносителя к резервуару № - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
100 | DKB№ | 6XT5 | 4 5 | Проходной регулирующий клапан Т1 (N №) системы подачи теплоносителя к резервуару № - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
101 | MPC702 | 6XT6 | 4 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.2 - сигнал от МП | нет | нет | нет | 0%
102 | EC702 | 6XT6 | 5 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.2 - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
103 | OFC702 | 6XT6 |  | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.2 - исправность цепей включения | нет | нет | нет | 0%
104 | ABO702 | 6XT6 | 1 2 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.2 - команда на отключение | нет | нет | нет | 0%
105 | ABB702 | 6XT6 | 3 | Насос подачи воды в сеть пенотушения Н1.2 - команда на включение | нет | нет | нет | 0%
106 | MPC707 | 6XT7 | 4 | Насос для циркуляции воды Н2.3 - сигнал от МП | нет | нет | нет | 0%
107 | EC707 | 6XT7 | 5 | Насос для циркуляции воды Н2.3 - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
108 | OFC707 | 6XT7 |  | Насос для циркуляции воды Н2.3 - исправность цепей включения | нет | нет | нет | 0%
109 | ABO707 | 6XT7 | 1 2 | Насос для циркуляции воды Н2.3 - команда на отключение | нет | нет | нет | 0%
110 | ABB707 | 6XT7 | 3 | Насос для циркуляции воды Н2.3 - команда на включение | нет | нет | нет | 0%
111 | MPC706 | 6XT8 | 4 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.2 - сигнал от МП | нет | нет | нет | 0%
112 | EC706 | 6XT8 | 5 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.2 - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
113 | OFC706 | 6XT8 |  | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.2 - исправность цепей включения | нет | нет | нет | 0%
114 | ABO706 | 6XT8 | 1 2 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.2 - команда на отключение | нет | нет | нет | 0%
115 | ABB706 | 6XT8 | 3 | Насос подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.2 - команда на включение | нет | нет | нет | 0%
116 |  | 7XT1 | 1 2 3 | Передача данных на панель сигнализации в насосной станции пожаротушения | нет | нет | нет | 0%
117 |  | 7XT2 | 1 2 3 | Передача данных от баков-дозаторов Б.1, Б.2 | нет | нет | нет | 0%
118 |  | XT2 | 1 2 | Питание шкафа панели сигнализации в насосной станции пожаротушения ввод1 | нет | нет | нет | 0%
119 |  | XT2 | 3 4 | Питание шкафа панели сигнализации в насосной станции пожаротушения ввод2 | нет | нет | нет | 0%
120 |  | XT3 | 1 2 | Питание шкафа автоматики бака-дозатора Б.1 (~220 В, 25 Вт) | нет | нет | нет | 0%
121 |  | XT3 | 3 4 | Питание шкафа автоматики бака-дозатора Б.2 (~220 В, 25 Вт) | нет | нет | нет | 0%
122 |  | ХТ0 | 1 2 3 | Питание шкафа ПТ.УСО.2(1) ввод 1 | нет | нет | нет | 0%
123 |  | ХТ01 | 1 2 3 | Питание шкафа ПТ.УСО.2(1) ввод 2 | нет | нет | нет | 0%

## ПТ.УСО.2(2)
Наименование сигнала |  |  |  |  | Расключен в УСО | Расключен на НУ | ПНР | Готовность канала | Примечание | Готовность шкафа | 0% | Количество сигналов | 120
Итого по шкафу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Готовность
Итого по шкафу (%) |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
0 | Тег | Клемма | Контакты
1 | PT709 | 2XT1 | 1 2 | Давление на входе бака-дозатора Б.1 | нет | нет | нет | 0%
2 | PT710 | 2XT2 | 1 2 | Давление на входе бака-дозатора Б.2 | нет | нет | нет | 0%
3 | LC7113 | 3XT1 | 1 2 | Бак-дозатор Б.1 полон | нет | нет | нет | 0%
4 | LC7112 | 3XT1 | 3 4 | Бак-дозатор Б.1 аварийный запас | нет | нет | нет | 0%
5 | LC7111 | 3XT1 | 5 6 | Бак-дозатор Б.1 пуст | нет | нет | нет | 0%
6 | LC7123 | 3XT2 | 1 2 | Бак-дозатор Б.2 полон | нет | нет | нет | 0%
7 | LC7122 | 3XT2 | 3 4 | Бак-дозатор Б.2 аварийный запас | нет | нет | нет | 0%
8 | LC7121 | 3XT2 | 5 6 | Бак-дозатор Б.2 пуст | нет | нет | нет | 0%
9 | BDC700_1 | 4XT1 | 1 2 | Пожар (передача информации в шкаф автоматики бака-дозатора Б.1) | нет | нет | нет | 0%
10 | BDC700_2 | 4XT2 | 1 2 | Пожар (передача информации в шкаф автоматики бака-дозатора Б.2) | нет | нет | нет | 0%
11 | OKC351.1 | 5XT1 | 1 | Задвижка Б1.1 (№)- сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
12 | CKC351.1 | 5XT1 | 2 | Задвижка Б1.1 (№)- сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
13 | ODC351.1 | 5XT1 | 3 | Задвижка Б1.1 (№)- сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
14 | CDC351.1 | 5XT1 | 4 | Задвижка Б1.1 (№)- сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
15 | MCO351.1 | 5XT1 |  | Задвижка Б1.1 (№)- сигнал от ВММО | нет | нет | нет | 0%
16 | MCC351.1 | 5XT1 |  | Задвижка Б1.1 (№)- сигнал от ВММЗ | нет | нет | нет | 0%
17 | EC351.1 | 5XT1 | 9 | Задвижка Б1.1 (№)- контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
18 | OFC351.1 | 5XT1 |  | Задвижка Б1.1 (№)- исправность цепи открытия | нет | нет | нет | 0%
19 | CFC351.1 | 5XT1 |  | Задвижка Б1.1 (№)- исправность цепи закрытия | нет | нет | нет | 0%
20 | DOB351.1 | 5XT1 | 5 | Задвижка Б1.1 (№)- команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
21 | DKB351.1 | 5XT1 | 6 | Задвижка Б1.1 (№)- команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
22 | DCB351.1 | 5XT1 | 7 8 | Задвижка Б1.1 (№)- команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
23 | OKC351.2 | 5XT2 | 1 | Задвижка Б2.1 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
24 | CKC351.2 | 5XT2 | 2 | Задвижка Б2.1 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
25 | ODC351.2 | 5XT2 | 3 | Задвижка Б2.1 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
26 | CDC351.2 | 5XT2 | 4 | Задвижка Б2.1 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
27 | MCO351.2 | 5XT2 |  | Задвижка Б2.1 (№) - сигнал от ВММО | нет | нет | нет | 0%
28 | MCC351.2 | 5XT2 |  | Задвижка Б2.1 (№) - сигнал от ВММЗ | нет | нет | нет | 0%
29 | EC351.2 | 5XT2 | 9 | Задвижка Б2.1 (№) - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
30 | OFC351.2 | 5XT2 |  | Задвижка Б2.1 (№) - исправность цепи открытия | нет | нет | нет | 0%
31 | CFC351.2 | 5XT2 |  | Задвижка Б2.1 (№) - исправность цепи закрытия | нет | нет | нет | 0%
32 | DOB351.2 | 5XT2 | 5 | Задвижка Б2.1 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
33 | DKB351.2 | 5XT2 | 6 | Задвижка Б2.1 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
34 | DCB351.2 | 5XT2 | 7 8 | Задвижка Б2.1 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
35 | OKC351.3 | 5XT3 | 1 | Задвижка Б1.2 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
36 | CKC351.3 | 5XT3 | 2 | Задвижка Б1.2 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
37 | ODC351.3 | 5XT3 | 3 | Задвижка Б1.2 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
38 | CDC351.3 | 5XT3 | 4 | Задвижка Б1.2 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
39 | MCO351.3 | 5XT3 |  | Задвижка Б1.2 (№) - сигнал от ВММО | нет | нет | нет | 0%
40 | MCC351.3 | 5XT3 |  | Задвижка Б1.2 (№) - сигнал от ВММЗ | нет | нет | нет | 0%
41 | EC351.3 | 5XT3 | 9 | Задвижка Б1.2 (№) - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
42 | OFC351.3 | 5XT3 |  | Задвижка Б1.2 (№) - исправность цепи открытия | нет | нет | нет | 0%
43 | CFC351.3 | 5XT3 |  | Задвижка Б1.2 (№) - исправность цепи закрытия | нет | нет | нет | 0%
44 | DOB351.3 | 5XT3 | 5 | Задвижка Б1.2 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
45 | DKB351.3 | 5XT3 | 6 | Задвижка Б1.2 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
46 | DCB351.3 | 5XT3 | 7 8 | Задвижка Б1.2 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
47 | OKC351.4 | 5XT4 | 1 | Задвижка Б2.2 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
48 | CKC351.4 | 5XT4 | 2 | Задвижка Б2.2 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
49 | ODC351.4 | 5XT4 | 3 | Задвижка Б2.2 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
50 | CDC351.4 | 5XT4 | 4 | Задвижка Б2.2 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
51 | MCO351.4 | 5XT4 |  | Задвижка Б2.2 (№) - сигнал от ВММО | нет | нет | нет | 0%
52 | MCC351.4 | 5XT4 |  | Задвижка Б2.2 (№) - сигнал от ВММЗ | нет | нет | нет | 0%
53 | EC351.4 | 5XT4 | 9 | Задвижка Б2.2 (№) - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
54 | OFC351.4 | 5XT4 |  | Задвижка Б2.2 (№) - исправность цепи открытия | нет | нет | нет | 0%
55 | CFC351.4 | 5XT4 |  | Задвижка Б2.2 (№) - исправность цепи закрытия | нет | нет | нет | 0%
56 | DOB351.4 | 5XT4 | 5 | Задвижка Б2.2 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
57 | DKB351.4 | 5XT4 | 6 | Задвижка Б2.2 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
58 | DCB351.4 | 5XT4 | 7 8 | Задвижка Б2.2 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
59 | OKC367.1 | 5XT5 | 1 | Задвижка П1 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
60 | CKC367.1 | 5XT5 | 2 | Задвижка П1 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
61 | ODC367.1 | 5XT5 | 3 | Задвижка П1 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
62 | CDC367.1 | 5XT5 | 4 | Задвижка П1 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
63 | MCO367.1 | 5XT5 |  | Задвижка П1 (№) - сигнал от ВММО | нет | нет | нет | 0%
64 | MCC367.1 | 5XT5 |  | Задвижка П1 (№) - сигнал от ВММЗ | нет | нет | нет | 0%
65 | EC367.1 | 5XT5 | 9 | Задвижка П1 (№) - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
66 | OFC367.1 | 5XT5 |  | Задвижка П1 (№) - исправность цепи открытия | нет | нет | нет | 0%
67 | CFC367.1 | 5XT5 |  | Задвижка П1 (№) - исправность цепи закрытия | нет | нет | нет | 0%
68 | DOB367.1 | 5XT5 | 5 | Задвижка П1 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
69 | DKB367.1 | 5XT5 | 6 | Задвижка П1 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
70 | DCB367.1 | 5XT5 | 7 8 | Задвижка П1 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
71 | OKC367.2 | 5XT6 | 1 | Задвижка П2 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
72 | CKC367.2 | 5XT6 | 2 | Задвижка П2 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
73 | ODC367.2 | 5XT6 | 3 | Задвижка П2 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
74 | CDC367.2 | 5XT6 | 4 | Задвижка П2 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
75 | MCO367.2 | 5XT6 |  | Задвижка П2 (№) - сигнал от ВММО | нет | нет | нет | 0%
76 | MCC367.2 | 5XT6 |  | Задвижка П2 (№) - сигнал от ВММЗ | нет | нет | нет | 0%
77 | EC367.2 | 5XT6 | 9 | Задвижка П2 (№) - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
78 | OFC367.2 | 5XT6 |  | Задвижка П2 (№) - исправность цепи открытия | нет | нет | нет | 0%
79 | CFC367.2 | 5XT6 |  | Задвижка П2 (№) - исправность цепи закрытия | нет | нет | нет | 0%
80 | DOB367.2 | 5XT6 | 5 | Задвижка П2 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
81 | DKB367.2 | 5XT6 | 6 | Задвижка П2 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
82 | DCB367.2 | 5XT6 | 7 8 | Задвижка П2 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
83 | OKC351.5 | 5XT7 | 1 | Задвижка П4 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
84 | CKC351.5 | 5XT7 | 2 | Задвижка П4 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
85 | ODC351.5 | 5XT7 | 3 | Задвижка П4 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
86 | CDC351.5 | 5XT7 | 4 | Задвижка П4 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
87 | MCO351.5 | 5XT7 |  | Задвижка П4 (№) - сигнал от ВММО | нет | нет | нет | 0%
88 | MCC351.5 | 5XT7 |  | Задвижка П4 (№) - сигнал от ВММЗ | нет | нет | нет | 0%
89 | EC351.5 | 5XT7 | 9 | Задвижка П4 (№) - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
90 | OFC351.5 | 5XT7 |  | Задвижка П4 (№) - исправность цепи открытия | нет | нет | нет | 0%
91 | CFC351.5 | 5XT7 |  | Задвижка П4 (№) - исправность цепи закрытия | нет | нет | нет | 0%
92 | DOB351.5 | 5XT7 | 5 | Задвижка П4 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
93 | DKB351.5 | 5XT7 | 6 | Задвижка П4 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
94 | DCB351.5 | 5XT7 | 7 8 | Задвижка П4 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
95 | OKC351.6 | 5XT8 | 1 | Задвижка П5 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
96 | CKC351.6 | 5XT8 | 2 | Задвижка П5 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
97 | ODC351.6 | 5XT8 | 3 | Задвижка П5 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
98 | CDC351.6 | 5XT8 | 4 | Задвижка П5 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
99 | MCO351.6 | 5XT8 |  | Задвижка П5 (№) - сигнал от ВММО | нет | нет | нет | 0%
100 | MCC351.6 | 5XT8 |  | Задвижка П5 (№) - сигнал от ВММЗ | нет | нет | нет | 0%
101 | EC351.6 | 5XT8 | 9 | Задвижка П5 (№) - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
102 | OFC351.6 | 5XT8 |  | Задвижка П5 (№) - исправность цепи открытия | нет | нет | нет | 0%
103 | CFC351.6 | 5XT8 |  | Задвижка П5 (№) - исправность цепи закрытия | нет | нет | нет | 0%
104 | DOB351.6 | 5XT8 | 5 | Задвижка П5 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
105 | DKB351.6 | 5XT8 | 6 | Задвижка П5 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
106 | DCB351.6 | 5XT8 | 7 8 | Задвижка П5 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
107 | OKC351.7 | 5XT9 | 1 | Задвижка П3 (№) - сигнал от КВО | нет | нет | нет | 0%
108 | CKC351.7 | 5XT9 | 2 | Задвижка П3 (№) - сигнал от КВЗ | нет | нет | нет | 0%
109 | ODC351.7 | 5XT9 | 3 | Задвижка П3 (№) - сигнал от МПО | нет | нет | нет | 0%
110 | CDC351.7 | 5XT9 | 4 | Задвижка П3 (№) - сигнал от МПЗ | нет | нет | нет | 0%
111 | MCO351.7 | 5XT9 |  | Задвижка П3 (№) - сигнал от ВММО | нет | нет | нет | 0%
112 | MCC351.7 | 5XT9 |  | Задвижка П3 (№) - сигнал от ВММЗ | нет | нет | нет | 0%
113 | EC351.7 | 5XT9 | 9 | Задвижка П3 (№) - контроль наличия напряжения | нет | нет | нет | 0%
114 | OFC351.7 | 5XT9 |  | Задвижка П3 (№) - исправность цепи открытия | нет | нет | нет | 0%
115 | CFC351.7 | 5XT9 |  | Задвижка П3 (№) - исправность цепи закрытия | нет | нет | нет | 0%
116 | DOB351.7 | 5XT9 | 5 | Задвижка П3 (№) - команда на открытие | нет | нет | нет | 0%
117 | DKB351.7 | 5XT9 | 6 | Задвижка П3 (№) - команда на закрытие | нет | нет | нет | 0%
118 | DCB351.7 | 5XT9 | 7 8 | Задвижка П3 (№) - команда на остановку | нет | нет | нет | 0%
119 |  | ХТ0 | 1 2 3 | Питание шкафа ПТ.УСО.2(2) ввод 1 | нет | нет | нет | 0%
120 |  | ХТ01 | 1 2 3 | Питание шкафа ПТ.УСО.2(2) ввод 2 | нет | нет | нет | 0%